## AD528_製品
AD528 定価表
2024年10月現在
【本体】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
AD528 | オージオメータAD528* | 800000 | 標準構成品： 本体、ヘッドホン、骨導レシーバー、応答ボタン、 電源アダプター 標準検査項目： 気導、骨導、マスキング、語音、内蔵語音（SFH）、 音場、自動聴力検査（Hughson-Westlake）、 ステンゲル検査
【検査オプション】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
| Syncライセンス（初回購入） | 105000 | AD528のデータをPCに転送できます。 Diagnostic Suiteソフトウエア付き
| Syncライセンス（追加購入） | 110000
8517470 | OtoAccess データベース 2.0 | 140000
| Noahデータベース | 209400
検査項目 | 自記オージオメトリー（Békésy） モジュール | 30000 | 初回購入
| SISIモジュール | 30000 | 初回購入
| ABLBモジュール | 30000 | 初回購入
| Weberモジュール | 30000 | 初回購入
| Langenbeckモジュール （Tone in Noise検査） | 30000 | 初回購入
| QuickSINモジュール | 150000 | 初回購入 検査音源は英語のみ
| Speech in Noiseモジュール （両耳語音検査）初回購入 | 65000
| Speech in Noiseモジュール （両耳語音検査）追加購入 | 70000
| 専門検査項目セット | 140000 | 追加購入 検査項目： 自記オージオメトリー（Békésy）、SISI検査、 ABLB検査、Tone in Noise検査、ウェーバー検査
1100013 | モジュール追加／バージョンアップ作業費 | 120000 | 製品購入後にモジュール追加、ライセンス追加、新機能追加のためのソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその 作業料を頂戴いたします。※
1100003 | 画像ファイリング接続料金 | 470000
AD528 定価表
2024年10月現在
【付属品オプション】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8520328 | 耳覆い型気導ヘッドホン（DD65 v2） | 100000 | 遮音用
8101884 | インサートイヤホン（IP30） | 210000
8108559 | 反対側インサートイヤホン（IP30C） | 140000 | マスキング用
8010870 | モニターホン（マイク付き） Sennheizer PC131 | 40000
8505952 | 通話用マイク（スタンド式－標準プラグ） EMS | 60000 | トークバック用
8011217 | 通話用マイク(ピン式-標準プラグ) EM400 | 40000 | トークバック用
8107483 | スピーカー SP90A（1台） | 80000 | 音場検査用
1000039 | スピーカースタンド SP90A用 | 80000 | （Velbon SHR635-3N）
8104162 | スピーカー SP85A（1台） | 70000 | 音場検査用
1000038 | スピーカースタンド SP85A/SP100用 | 20000 | （M43）
8520190 | VRA 遊戯ボックス | 400000 | 小児聴力検査用（視覚強化式聴力検査装置）
| NOAHLINK, WIRELESS （ノアリンクワイヤレス） | 33000 | 補聴器プログラム装置
1000006 | ノートPC（DELL） | 320000 | PCモデルは状況に応じて変更される場合があります。 ソフトウェア初期設定、最適化設定込み
8514500 | 専用プリンター（HM-E300） | 140000 | 感熱式
1000007 | A4プリンター（HP） | 90000 | Diagnostic Suite経由による印刷
8533418 | 専用キャリーケース | 70000
1000008 | 聴力検査BOX接続ケーブル（1本） | 20000
AD528 定価表
2024年10月現在
【校正／保守】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1200000 | 校正受付基本料 | 42000
1200005 | 校正料 気導レシーバー | 18000
1200008 | 校正料 骨導レシーバー | 18000
1200010 | 校正料 音場 | 18000
1200013 | 校正料 インサートイヤホン | 18000
1200018 | 成績書発行料 | 4000
1100009 | 修理基本代 | 8000
1400002 | 保守料金 | 179000 | 1年間の料金となります。
1100014 | モジュール追加／バージョンアップ作業費 （故障時等） | 20000 | 製品購入後に故障時や不具合等でモジュールやソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその作業料を頂戴いたします。※
1100005 | 出張作業費 Class1 | 18000 | 出張作業費は、移動距離によってClassが異なります。 詳細は担当営業にお問合せください。
1100006 | 出張作業費 Class2 | 30000
1100007 | 出張作業費 Class3 | 41000
1100008 | 出張作業費 Class4 | 53000
より正確な測定を実施するために、年1回の校正を推奨しております。
※ モジュール料金、ライセンス料金は別途頂戴いたします。
【特記事項】
・すべての記載内容（Item No、価格含）は予告なく変更される場合があります。
・消費税は含まれておりません。
・発送時の送料は、弊社で負担いたします。
・消耗品については別途、消耗品の定価表をご参照ください。
・弊社以外でご購入のPCはサポート対象外です。
販売名：オージオメータ AD528
医療機器認証番号: 302AIBZX00028000
*医療機器
【製造販売元】 ダイアテックジャパン株式会社 〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館16階 Tel: 044-543-0630 ¦ Fax: 044-543-0631 ¦ Email: info@diatecjapan.com Web: www.diatec-diagnostics.jp

## VRA_製品
視覚強化式聴力検査用装置（VRA）定価表
2024年10月現在
【本体】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
VRA | VRA 遊戯ボックス | 400000 | 標準構成品： 本体（玩具付き）、電源アダプター、 応答ボタン（光源点灯用）
| VRAスクリーン （最大2画面） | 800000 | 標準構成品： 専用PC、マウス、HDMIケーブル、VRAソフトウェア、 USBキーボード
| VRAスクリーン （最大3画面） | 850000 | 標準構成品： 専用PC、マウス、HDMIケーブル、 HDMI変換アダプター、VRAソフトウェア、 USBキーボード
1100000 | VRA設置料金 | 170000 | VRAのみご購入の場合に頂戴いたします。
【オプション：VRAスクリーン用】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1100013 | モジュール追加／ バージョンアップ作業費 | 120000 | 製品購入後にモジュール追加、ライセンス追加、新機能追加のためのソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその作業料を頂戴いたします。※
【付属品オプション：VRAスクリーン用】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1000011 | 標準モニター21型 （スピーカー内蔵） | 90000
1000012 | モニター13型 （スピーカー内蔵） | 90000 | モバイルモニター
1000013 | モバイルモニターホルダー | 20000 | モバイルモニターをスピーカースタンドに取り付けることができます。省スペース化するための備品です。
視覚強化式聴力検査用装置（VRA）定価表
2024年10月現在
【保守】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1100014 | モジュール追加／バージョンアップ 作業費（故障時等） | 20000 | 製品購入後に故障時や不具合等でモジュールやソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその作業料を頂戴いたします。※
1100005 | 出張作業費 Class1 | 18000 | 出張作業費は、移動距離によってClassが 異なります。詳細は担当営業にお問合せください。
1100006 | 出張作業費 Class2 | 30000
1100007 | 出張作業費 Class3 | 41000
1100008 | 出張作業費 Class4 | 53000
※ モジュール料金、ライセンス料金は別途頂戴いたします。
【特記事項】
・すべての記載内容（Item No、価格含）は予告なく変更される場合があります。
・消費税は含まれておりません。
・発送時の送料は、弊社で負担いたします。
販売名：オージオメータ AD528
VRA遊戯ボックス（AD528の付属品）
販売名：オージオメータ AD528
医療機器認証番号: 302AIBZX00028000
【製造販売元】 ダイアテックジャパン株式会社 〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館16階 Tel: 044-543-0630 ¦ Fax: 044-543-0631 ¦ Email: info@diatecjapan.com Web: www.diatec-diagnostics.jp

## AD629_製品
AD629 定価表
2024年10月現在
【本体】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
AD629 | オージオメータAD629* Gen.2（License B）標準 | 1300000 | 気導、骨導、語音、マスキング、音場、 自動聴力検査（Hughson-Westlake）、 ABLB検査、SISI検査、ステンゲル検査、 ウェーバー検査
| オージオメータAD629* Gen.2（License E）専門 | 1800000 | ライセンスB検査項目、内蔵語音検査音源（SFH）、 自記オージオメトリー（Békésy）、 Tone in Noise検査、Speech in Noise検査、 補聴器シミュレーター（MHA）、難聴シミュレーター（HLS）
【検査オプション】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
| ハイブリッドモジュール | 140000 | ハイブリッド／PC操作、データ連携で必要となります。 Diagnostic Suite ソフトウェア付き
8517470 | OtoAccess データベース 2.0 | 140000
| Noahデータベース | 209400
検査項目 | 内蔵語音検査音源（SFH） | 270000 | 標準タイプ（ラインセンスB）オプション 「補聴器適合検査の指針2010」検査音源CD2枚の内容
| HF440モジュール（高周波検査） | 460000 | 8 - 20 kHz 高周波数用ヘッドホン付き（DD450）
| TENモジュール | 70000
| QuickSINモジュール | 150000 | 検査音源は英語のみ
1100013 | モジュール追加／バージョンアップ作業費 | 120000 | 製品購入後に故障時や不具合等でモジュールやソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその作業料を頂戴いたします。※
1100003 | 画像ファイリング接続料金 | 470000
【付属品オプション】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8520328 | 耳覆い型気導ヘッドホン（DD65 v2） | 100000 | 遮音用
8101884 | インサートイヤホン（IP30） | 210000
8520321 | 高周波数用ヘッドホン（DD450） | 240000
8505952 | 通話用マイク （スタンド式－標準プラグ）EMS | 60000
8011217 | 通話用マイク(ピン式-標準プラグ) EM400 | 40000
8011313 | 通話用マイク（ピン式－ミニジャック） Clip-on TC-945 | 20000
8107483 | スピーカー SP90A（1台） | 80000 | 音場検査用
1000039 | スピーカースタンド SP90A用 | 80000 | （Velbon SHR635-3N）
8104162 | スピーカー SP85A（1台） | 70000 | 音場検査用
1000038 | スピーカースタンド SP85A/SP100用 | 20000 | （M43）
| NOAHLINK, WIRELESS （ノアリンクワイヤレス） | 33000 | 補聴器プログラム装置
1000006 | ノートPC（DELL） | 320000 | PCモデルは状況に応じて変更される場合があります。 ソフトウェア初期設定、最適化設定込み
1000007 | A4プリンター（HP） | 90000 | Diagnostic Suite経由による印刷
8514500 | 専用プリンター（HM-E300） | 140000 | 感熱式
1000008 | 聴力検査BOX接続ケーブル（1本） | 20000
AD629 定価表
2024年10月現在
【校正／保守】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1200000 | 校正受付基本料 | 42000
1200005 | 校正料 気導レシーバー | 18000
1200008 | 校正料 骨導レシーバー | 18000
1200010 | 校正料 音場 | 18000
1200013 | 校正料 インサートイヤホン | 18000
1200018 | 成績書発行料 | 4000
1100009 | 修理基本代 | 8000
1400002 | 保守料金 | 179000 | 1年間の料金となります。
1100014 | モジュール追加／ バージョンアップ作業費（故障時等） | 20000 | 製品購入後に故障時や不具合等でモジュールやソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその作業料を頂戴いたします。※
1100005 | 出張作業費 Class1 | 18000 | 出張作業費は、移動距離によってClassが異なります。 詳細は担当営業にお問合せください。
1100006 | 出張作業費 Class2 | 30000
1100007 | 出張作業費 Class3 | 41000
1100008 | 出張作業費 Class4 | 53000
より正確な測定を実施するために、年1回の校正を推奨しております。
※ モジュール料金、ライセンス料金は別途頂戴いたします。
【特記事項】
・すべての記載内容（Item No、価格含）は予告なく変更される場合があります。
・消費税は含まれておりません。
・発送時の送料は、弊社で負担いたします。
・消耗品については別途、消耗品の定価表をご参照ください。
・弊社以外でご購入のPCはサポート対象外です。
販売名：Interacoustics 純音オージオメータ
医療機器認証番号: 221AABZX00177Z00
*医療機器
【製造販売元】 ダイアテックジャパン株式会社 〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館16階 Tel: 044-543-0630 ¦ Fax: 044-543-0631 ¦ Email: info@diatecjapan.com Web: www.diatec-diagnostics.jp
初版：v1.2（2019/4/1）
【更新履歴】
バージョン 更新日 更新者 更新内容 備考
v1.2.1 2019/04/04 和田 ・付属品オプション「トークバック用マイク」追加
v1.2.2 2019/04/04 榮田 ・NoahLINK WIRELESS→NoahLINK、Item No訂正
v1.4 2019/06/25 和田 ・内蔵語音検査音源（SFH440）の440を削除
・インサートイヤホンIP30をEARTone 3Aへ変更
（認証対象外のため）
v1.9 2019/12/02 和田 ・モジュールバージョンアップ料金を追加、Item No.を変更
・OtoAccessデータベース Item No. 8517470へ変更
・薬事非該当品に*印
(OtoAccessデータベース, Noahデータベース）
・EARTone 3AインサートイヤホンItem No.を変更
v2.0 2020/02/18 和田 ・認証番号変更
v3.0 2020/06/01 和田 ・高周波数検査名称変更、インサートイヤホンItem No. 変更
高周波数用ヘッドホン追加、
トークバック用マイク→通話用マイクへ名称変更、
スピーカー名称追加、NoahLink wirelessに変更
v7.0 2021/03/15 榮田 ・付属品オプションにDD65v2追加、ノートPCモデル名変更（Lenovo→Lenovo/Dell）
・A4プリンター備考欄変更「直接印刷」→「DS経由による印刷」
v.7.1 2021/03/16 和田 ・DD65v2 Item No.修正
v8.0 2021/05/31 和田・榮田 ・カラム追加（TP, 利益率など）
v9.0 2021/07/12 和田 ・専用プリンター「HM-E300」追加、スピーカースタンドCM-30用（Roland ST-CMS1 ）備考欄修正
v11.7 2021/12/01 榮田・和田 ・モジュールバージョンアップ料金 OtoAccess料金を含まず、作業料のみに変更
（定価20万円→10万円に変更）
・画像ファイリング接続料金追加（今回は非表示）
v11.8 2022/01/17 榮田 ・上記画像ファイリング項目を表示にして適用
・スピーカースタンド「CM-30用（Roland ST-CMS1）」（8000013-1）を削除

## AC40_製品
AC40 定価表
2024年10月現在
【本体】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
AC40 | AC40* | 3800000 | 標準構成品： 本体、気導ヘッドホン（DD45）、 骨導レシーバー（B71）、 高周波数検査用ヘッドホン（DD450）、 応答ボタン（2個）、トークオーバー用マイク、 モニターホン（マイク付）、電源ケーブル ライセンス標準搭載： ハイブリッドライセンス、Diagnostic Suite ソフトウェア、 内蔵語音検査音源（SFH） 「補聴器適合検査の指針2010」検査音源CD2枚の内容 OtoAccessデータベースソフトウェア（ライセンス含む）は、 別購入となります。
【検査オプション】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8517470 | OtoAccess データベース 2.0 | 140000
| Noahデータベース | 209400
検査項目 | QuickSINモジュール | 150000 | 検査音源は英語のみ
1100013 | モジュール追加／バージョンアップ作業費 | 120000 | 製品購入後にモジュール追加、ライセンス追加、新機能追加のためのソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその 作業料を頂戴いたします。※
1100003 | 画像ファイリング接続料金 | 470000
【付属品オプション】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8104119 | 骨導レシーバー（B81） | 100000
8101884 | インサートイヤホン（IP30） | 210000
8520321 | 高周波数用ヘッドホン（DD450） | 240000
8011217 | 通話用マイク(ピン式-標準プラグ) EM400 | 40000
8107483 | スピーカー SP90A（1台） | 80000 | 音場検査用
1000039 | スピーカースタンド SP90A用 | 80000 | （Velbon SHR635-3N）
8104162 | スピーカー SP85A（1台） | 70000 | 音場検査用
1000038 | スピーカースタンド SP85A/SP100用 | 20000 | （M43）
| NOAHLINK, WIRELESS （ノアリンクワイヤレス） | 33000 | 補聴器プログラム装置
1000006 | ノートPC（DELL） | 320000 | PCモデルは状況に応じて変更される場合があります。 ソフトウェア初期設定、最適化設定込み
1000007 | A4プリンター（HP） | 90000 | Diagnostic Suite経由による印刷
8514500 | 専用プリンター（HM-E300） | 140000 | 感熱式
1000008 | 聴力検査BOX接続ケーブル（1本） | 20000
8505952 | 通話用マイク （スタンド式－標準プラグ）EMS | 60000 | トークバック用
AC40 定価表
2024年10月現在
【校正／保守】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1200000 | 校正受付基本料 | 42000
1200005 | 校正料 気導レシーバー | 18000
1200008 | 校正料 骨導レシーバー | 18000
1200010 | 校正料 音場 | 18000
1200013 | 校正料 インサートイヤホン | 18000
1200018 | 成績書発行料 | 4000
1100009 | 修理基本代 | 8000
1400001 | 保守料金 | 473000 | 1年間の料金となります。
1100014 | モジュール追加／バージョンアップ作業費 （故障時等） | 20000 | 製品購入後に故障時や不具合等でモジュールやソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその作業料を頂戴いたします。※
1100005 | 出張作業費 Class1 | 18000 | 出張作業費は、移動距離によってClassが異なります。詳細は担当営業にお問合せください。
1100006 | 出張作業費 Class2 | 30000
1100007 | 出張作業費 Class3 | 41000
1100008 | 出張作業費 Class4 | 53000
より正確な測定を実施するために、年1回の校正を推奨しております。
※ モジュール料金、ライセンス料金は別途頂戴いたします。
【特記事項】
・すべての記載内容（Item No、価格含）は予告なく変更される場合があります。
・消費税は含まれておりません。
・発送時の送料は、弊社で負担いたします。
・消耗品については別途、消耗品の定価表をご参照ください。
・弊社以外でご購入のPCはサポート対象外です。
販売名：Interacoustics オージオメータ
医療機器認証番号: 229AIBZX00018000
*医療機器
【製造販売元】 ダイアテックジャパン株式会社 〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館16階 Tel: 044-543-0630 ¦ Fax: 044-543-0631 ¦ Email: info@diatecjapan.com Web: www.diatec-diagnostics.jp

## AffinityCompact_製品
アフィニティーコンパクト（Affinity Compact）定価表
2024年10月現在
【本体】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
Affinity Compact | Affinity Compact* v4 | 1300000 | 標準構成品： 本体、電源ケーブル、USBケーブル、 Affinity Suiteソフトウェア 検査モジュールと組合わせて使用します。 使用には、PCが必要となります。（ノートPC別売り）
【検査モジュール】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8517470 | OtoAccess データベース 2.0 | 140000
| Noahデータベース | 209400
オージオメータ （AUD） | AC440モジュール | 900000 | 標準付属品： ヘッドホン（DD45）、骨導レシーバー（B71）、 応答ボタン、モニターホン（マイク付き）、 通話用マイク（EM400）
| SFH440モジュール（内蔵語音） | 270000 | 「補聴器適合検査の指針2010」検査音源CD2枚の内容
| HF440モジュール（高周波検査） | 460000 | 8 - 20 kHz 高周波数用ヘッドホン付き（DD450）
| ACTライセンス （Audible Contrast Threshold） | 150000
| TEN440モジュール | 70000
| MF440モジュール（多周波数） | 150000 | 主要検査周波数間の周波数が測定可能
| SISIモジュール | 150000
| ToneDecayモジュール | 150000
| QuickSINモジュール | 150000 | 検査音源は英語のみ
| HLS440モジュール（難聴シミュレーター） | 150000
| MHA440モジュール（補聴器シミュレーター） | 150000
補聴器特性測定 （HIT） | HIT440モジュール | 750000 | 標準付属品： カプラーセット、RITE用アダプター、カプラー用粘土 （共通の標準付属品は、本体1台につき各1セットのみ 同梱されます。）
実耳測定 （REM） | REM440モジュール | 750000 | 標準付属品： インサイチュヘッドセット、プローブチューブ、 専用スピーカー（SP100）、RECDセット、 カプラーセット、RITE用アダプター、カプラー用粘土 （共通の標準付属品は、本体1台につき各1セットのみ 同梱されます。）
| VSP440モジュール | 650000 | 標準付属品： インサイチュヘッドセット、プローブチューブ、 RECDセット、カプラーセット、RITE用アダプター、 カプラー用粘土 （共通の標準付属品は、本体1台につき各1セットのみ 同梱されます。）
| REM440+VSP440モジュール | 1100000 | 標準付属品： インサイチュヘッドセット、プローブチューブ、 専用スピーカー（SP100）、RECDセット、 カプラーセット、RITE用アダプター、カプラー用粘土 （共通の標準付属品は、本体1台につき各1セットのみ 同梱されます。）
1100013 | モジュール追加／バージョンアップ作業費 | 120000 | 製品購入後にモジュール追加、ライセンス追加、新機能追加のためのソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその 作業料を頂戴いたします。※
1100003 | 画像ファイリング接続料金 | 470000
アフィニティーコンパクト（Affinity Compact）定価表
2024年10月現在
【付属品オプション】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8104119 | 骨導レシーバー（B81） | 100000
8520328 | 耳覆い型気導ヘッドホン（DD65 v2） | 100000 | 遮音用
8101884 | インサートイヤホン（IP30） | 210000
8108559 | 反対側インサートイヤホン（IP30C） | 140000 | マスキング用
8520321 | 高周波数用ヘッドホン（DD450） | 240000
8010870 | モニターホン（マイク付き） Sennheizer PC131 | 40000
8505949 | 通話用マイク（スタンド式－ミニジャック） Speech microphone | 60000
8011217 | 通話用マイク(ピン式-標準プラグ) EM400 | 40000
8508451 | 音場確認用マイク（SRM） | 40000
8517195 | 延長ケーブルボックス（3m） | 40000
8515335 | 防音室用ケーブルセット（9本） | 60000 | ステレオ標準プラグ（オス－オス） ケーブル長 2.5m
8107483 | スピーカー SP90A（1台） | 80000 | 音場検査用
1000039 | スピーカースタンド SP90A用 | 80000 | （Velbon SHR635-3N）
8104162 | スピーカー SP85A（1台） | 70000 | 音場検査用
1000038 | スピーカースタンド SP85A/SP100用 | 20000 | （M43）
8534479 | 専用キーボード | 250000
1000008 | 聴力検査BOX接続ケーブル（1本） | 20000
| NOAHLINK, WIRELESS （ノアリンクワイヤレス） | 33000 | 補聴器プログラム装置
8006505 | 疑似耳カプラー（イヤシミュレーター） | 80000
8516698 | BTE用アダプター S（ショート） | 30000
8516697 | BTE用アダプター L（ロング） | 40000
8011105 | ポケット型用アダプター | 30000
8525568 | RITE用アダプター（3個） | 20000 | RITE補聴器用の測定補助具
8524534 | カプラー補助具 | 20000 | BTE補聴器用の測定補助具
8522820 | カプラー補助具セット | 40000 | BTE補聴器用の測定補助具（指向性機能）
8011198 | バッテリーアダプター BAA675 | 30000
8011200 | バッテリーアダプター BAA312 | 30000
8011199 | バッテリーアダプター BAA13 | 30000
8011201 | バッテリーアダプター BAA10 | 30000
8011202 | バッテリーアダプター BAA5 | 30000
8512477 | テレコイル（TMFS） | 30000
| ハイプロ2 USB | 132300
アフィニティーコンパクト（Affinity Compact）定価表
2024年10月現在
【付属品オプション】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8513910 | REM用スピーカー SP100（1台） | 60000
1000038 | スピーカースタンド SP85A/SP100用 | 20000 | （M43）
8517483 | カプラ―セット | 280000 | 標準構成品： リファレンスマイク、カプラ―マイク、2ccカプラ―、 0.4ccカプラ―、BTE用アダプターS/L、 BTE用チューブ、ITE用アダプター
8011379 | RECDセット | 60000 | 標準構成品： プローブ（SPL60）、イヤチップセット、専用アダプター
8517560 | ブラケット（付属品収納用） | 40000
1000006 | ノートPC（DELL） | 320000 | PCモデルは状況に応じて変更される場合があります。 ソフトウェア初期設定、最適化設定込み
1000007 | A4プリンター（HP） | 90000
アフィニティーコンパクト（Affinity Compact）定価表
2024年10月現在
【校正／保守】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1200002 | 校正受付基本料 | 82000
1200007 | 校正料 AUDモジュール | 36000
1200011 | 校正料 HITモジュール | 24000
1200014 | 校正料 REM/VSPMモジュール | 24000
1200010 | 校正料 音場 | 18000
1200018 | 成績書発行料 | 4000
1100009 | 修理基本代 | 8000
1400003 | 保守料金（1モジュール） | 242000 | 1年間の料金となります。
1400004 | 保守料金（2モジュール） | 294000 | 1年間の料金となります。
1400005 | 保守料金（3モジュール） | 357000 | 1年間の料金となります。
1100014 | モジュール追加／バージョンアップ作業費 （故障時等） | 20000 | 製品購入後に故障時や不具合等でモジュールや ソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその作業料を 頂戴いたします。※
1100005 | 出張作業費 Class1 | 18000 | 出張作業費は、移動距離によってClassが異なります。 詳細は担当営業にお問合せください。
1100006 | 出張作業費 Class2 | 30000
1100007 | 出張作業費 Class3 | 41000
1100008 | 出張作業費 Class4 | 53000
より正確な測定を実施するために、年1回の校正を推奨しております。
※ モジュール料金、ライセンス料金は別途頂戴いたします。
【特記事項】
・すべての記載内容（Item No、価格含）は予告なく変更される場合があります。
・消費税は含まれておりません。
・発送時の送料は、弊社で負担いたします。
・消耗品については別途、消耗品の定価表をご参照ください。
・弊社以外でご購入のPCはサポート対象外です。
販売名：アフィニティーコンパクト
医療機器認証番号: 302AIBZX00013000
*医療機器
【製造販売元】 ダイアテックジャパン株式会社 〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館16階 Tel: 044-543-0630 ¦ Fax: 044-543-0631 ¦ Email: info@diatecjapan.com Web: www.diatec-diagnostics.jp

## Affinity_製品
アフィニティー（Affinity）定価表
2024年10月現在
【本体】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
Affinity | Affinity 2.0* | 1300000 | 標準構成品： 本体、電源ケーブル、USBケーブル、 Affinity Suiteソフトウェア 検査モジュールと組合わせて使用します。 使用には、PCが必要となります。（ノートPC別売り）
【検査モジュール】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8517470 | OtoAccess データベース 2.0 | 140000
| Noahデータベース | 209400
オージオメータ （AUD） | AC440モジュール | 850000 | 標準付属品： ヘッドホン（DD45）、骨導レシーバー（B71）、 応答ボタン、モニターホン（マイク付き）、 通話用マイク（EMS400）
| SFH440モジュール（内蔵語音） | 270000 | 「補聴器適合検査の指針2010」検査音源CD2枚の内容
| HF440モジュール（高周波数検査） | 460000 | 8 - 20 kHz 高周波数用ヘッドホン付き（DD450）
| TEN440モジュール | 70000
| MF440モジュール（多周波数検査） | 150000 | 主要検査周波数間の周波数が測定可能
| SISIモジュール | 150000
| ToneDecayモジュール | 150000
| MLD440モジュール （マスキングレベル差） | 150000
| QuickSINモジュール | 150000 | 検査音源は英語のみ
| HLS440モジュール （難聴シミュレーター） | 150000
| MHA440モジュール （補聴器シミュレーター） | 150000
補聴器特性測定 （HIT） | HIT440モジュール | 750000 | 標準付属品： カプラーセット、RITE用アダプター、カプラー用粘土 （共通の標準付属品は、本体1台につき各1セットのみ 同梱されます。）
実耳測定 （REM） | REM440モジュール | 750000 | 標準付属品： インサイチュヘッドセット、プローブチューブ、RECDセット、 カプラーセット、RITE用アダプター、カプラー用粘土 （共通の標準付属品は、本体1台につき各1セットのみ 同梱されます。）
| VSP440モジュール | 650000 | 標準付属品： インサイチュヘッドセット、プローブチューブ、RECDセット、 カプラーセット、RITE用アダプター、カプラー用粘土 （共通の標準付属品は、本体1台につき各1セットのみ 同梱されます。）
| REM440+VSP440モジュール | 1250000 | 標準付属品： インサイチュヘッドセット、プローブチューブ、RECDセット、 カプラーセット、RITE用アダプター、カプラー用粘土 （共通の標準付属品は、本体1台につき各1セットのみ 同梱されます。）
1100013 | モジュール追加／バージョンアップ作業費 | 120000 | 製品購入後にモジュール追加、ライセンス追加、新機能追加のためのソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその 作業料を頂戴いたします。※
1100003 | 画像ファイリング接続料金 | 470000
アフィニティー（Affinity）定価表
2024年10月現在
【付属品オプション】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8104119 | 骨導レシーバー（B81） | 100000
8101884 | インサートイヤホン（IP30） | 210000
8520321 | 高周波数用ヘッドホン（DD450） | 240000
8505952 | 通話用マイク （スタンド式－標準プラグ）EMS | 60000
8011217 | 通話用マイク(ピン式-標準プラグ) EM400 | 40000
8107483 | スピーカー SP90A（1台） | 80000 | 音場検査用
1000039 | スピーカースタンド SP90A用 | 80000 | （Velbon SHR635-3N）
8104162 | スピーカー SP85A（1台） | 70000 | 音場検査用
1000038 | スピーカースタンド SP85A/SP100用 | 20000 | （M43）
8534479 | 専用キーボード | 250000
1000008 | 聴力検査BOX接続ケーブル（1本） | 20000
| NOAHLINK, WIRELESS （ノアリンクワイヤレス） | 33000 | 補聴器プログラム装置
8006505 | 疑似耳カプラー（イヤシミュレーター） | 80000
8525568 | RITE用アダプター（3個） | 20000 | RITE補聴器用の測定補助具
8011198 | バッテリーアダプター BAA675 | 30000
8011200 | バッテリーアダプター BAA312 | 30000
8011199 | バッテリーアダプター BAA13 | 30000
8011201 | バッテリーアダプター BAA10 | 30000
8011202 | バッテリーアダプター BAA5 | 30000
8000006 | テストボックス（TBS25m） | 2000000 | 防音箱
1000006 | ノートPC（DELL） | 320000 | PCモデルは状況に応じて変更される場合があります。 ソフトウェア初期設定、最適化設定込み
1000007 | A4プリンター（HP） | 90000
8004634 | 専用キャリーケース（ACC60） | 110000
アフィニティー（Affinity）定価表
2024年10月現在
【校正／保守】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1200002 | 校正受付基本料 | 82000
1200007 | 校正料 AUDモジュール | 36000
1200010 | 校正料 音場 | 18000
1200011 | 校正料 HITモジュール | 24000
1200014 | 校正料 REM/VSPMモジュール | 24000
1200018 | 成績書発行料 | 4000
1100009 | 修理基本代 | 8000
1400003 | 保守料金（1モジュール） | 242000 | 1年間の料金となります。
1400004 | 保守料金（2モジュール） | 294000 | 1年間の料金となります。
1400005 | 保守料金（3モジュール） | 357000 | 1年間の料金となります。
1100014 | モジュール追加／バージョンアップ作業費 （故障時等） | 20000 | 製品購入後に故障時や不具合等でモジュールやソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその作業料を頂戴いたします。※
1100005 | 出張作業費 Class1 | 18000 | 出張作業費は、移動距離によってClassが異なります。 詳細は担当営業にお問合せください。
1100006 | 出張作業費 Class2 | 30000
1100007 | 出張作業費 Class3 | 41000
1100008 | 出張作業費 Class4 | 53000
より正確な測定を実施するために、年1回の校正を推奨しております。
※ モジュール料金、ライセンス料金は別途頂戴いたします。
【特記事項】
・すべての記載内容（Item No、価格含）は予告なく変更される場合があります。
・消費税は含まれておりません。
・発送時の送料は、弊社で負担いたします。
・消耗品については別途、消耗品の定価表をご参照ください。
・弊社以外でご購入のPCはサポート対象外です。
販売名：Interacoustics 純音オージオメータ
医療機器認証番号: 221AABZX00177Z00
*医療機器
【製造販売元】 ダイアテックジャパン株式会社 〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館16階 Tel: 044-543-0630 ¦ Fax: 044-543-0631 ¦ Email: info@diatecjapan.com Web: www.diatec-diagnostics.jp

## Callisto_製品
カリスト（Callisto）定価表
2024年10月現在
【本体】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
Callisto | Callisto* | 700000 | 検査モジュールを組合せて使用します。 使用には、PCが必要となります。（ノートPC別売り）
【検査モジュール】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8517470 | OtoAccess データベース 2.0 | 140000
| Noahデータベース | 209400
オージオメータ （AUD） | AC440モジュール（License B） 標準 | 320000 | 気導、骨導、語音、マスキング、音場、 ABLB検査、ステンゲル検査
| AC440モジュール（License E） 専門 | 650000 | ライセンスBの検査項目、難聴シミュレーター（HLS）、 補聴器シミュレーター（MHA）
| 内蔵語音検査音源（SFH） | 270000 | 「補聴器適合検査の指針2010」検査音源CD2枚の内容 CD入力不可のため語音検査実施の際はご購入ください。
| HF440 モジュール（高周波数検査） | 460000 | 8 - 16 kHz 高周波数用ヘッドホン付き（DD450）
| TENモジュール | 70000
| MF440モジュール（多周波数検査） | 150000 | 主要検査周波数間の周波数が測定可能
| SISIモジュール | 150000
| ToneDecayモジュール | 150000
| QuickSINモジュール | 150000 | 検査音源は英語のみ
| HLS440モジュール （難聴シミュレーター） | 150000 | ライセンスBオプション
| MHA440モジュール （補聴器シミュレーター） | 150000 | ライセンスBオプション
補聴器特性測定 （HIT） | HIT440モジュール （TBS10テストボックス付） | 800000 | 専門AUDモジュールと組合せてご購入ください。
実耳測定 （REM） | REM440モジュール | 700000 | 専門AUDモジュールと組合せてご購入ください。
| VSP440モジュール | 650000 | 専門AUDモジュールと組合せてご購入ください。
| REM440+VSP440モジュール | 1050000 | 専門AUDモジュールと組合せてご購入ください。
1100013 | モジュール追加／バージョンアップ作業費 | 120000 | 製品購入後にモジュール追加、ライセンス追加、新機能追加のためのソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその 作業料を頂戴いたします。※
1100003 | 画像ファイリング接続料金 | 470000
カリスト（Callisto）定価表
2024年10月現在
【付属品オプション】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8520328 | 耳覆い型気導ヘッドホン（DD65 v2） | 100000 | 遮音用
8101884 | インサートイヤホン（IP30） | 210000
8108559 | 反対側インサートイヤホン（IP30C） | 140000 | マスキング用
8520321 | 高周波数用ヘッドホン（DD450） | 240000
8010870 | モニターホン（マイク付き） Sennheizer PC131 | 40000
8505949 | 通話用マイク（スタンド式－ミニジャック） Speech microphone | 60000
8011313 | 通話用マイク（ピン式－ミニジャック） Clip-on TC-945 | 20000
8107483 | スピーカー SP90A（1台） | 80000 | 音場検査用
1000039 | スピーカースタンド SP90A用 | 80000 | （Velbon SHR635-3N）
8104162 | スピーカー SP85A（1台） | 70000 | 音場検査用
1000038 | スピーカースタンド SP85A/SP100用 | 20000 | （M43）
1000008 | 聴力検査BOX接続ケーブル（1本） | 20000
| NOAHLINK, WIRELESS （ノアリンクワイヤレス） | 33000 | 補聴器プログラム装置
8006505 | 疑似耳カプラー（イヤシミュレーター） | 80000
8525568 | RITE用アダプター（3個） | 20000 | RITE補聴器用の測定補助具
8011198 | バッテリーアダプター BAA675 | 30000
8011200 | バッテリーアダプター BAA312 | 30000
8011199 | バッテリーアダプター BAA13 | 30000
8011201 | バッテリーアダプター BAA10 | 30000
8011202 | バッテリーアダプター BAA5 | 30000
8108391 | バッテリードレインメーター （電池電流測定用装置） | 80000 | 電池電流測定用装置
8029303 | RECDカプラーセット（実耳カプラ差法） | 410000 | カプラーベース＋カプラー一式
1000006 | ノートPC（DELL） | 320000 | PCモデルは状況に応じて変更される場合があります。 ソフトウェア初期設定、最適化設定込み
1000007 | A4プリンター（HP） | 90000
カリスト（Callisto）定価表
2024年10月現在
【校正／保守】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1200002 | 校正受付基本料 | 82000
1200007 | 校正料 AUDモジュール | 36000
1200010 | 校正料 音場 | 18000
1200011 | 校正料 HITモジュール | 24000
1200014 | 校正料 REM/VSPMモジュール | 24000
1200018 | 成績書発行料 | 4000
1100009 | 修理基本代 | 8000
1400007 | 保守料金（1モジュール） | 242000 | 1年間の料金となります。
1400008 | 保守料金（2モジュール） | 294000 | 1年間の料金となります。
1400009 | 保守料金（3モジュール） | 357000 | 1年間の料金となります。
1100014 | モジュール追加／バージョンアップ作業費 （故障時等） | 20000 | 製品購入後に故障時や不具合等でモジュールやソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその作業料を頂戴いたします。※
1100005 | 出張作業費 Class1 | 18000 | 出張作業費は、移動距離によってClassが異なります。 詳細は担当営業にお問合せください。
1100006 | 出張作業費 Class2 | 30000
1100007 | 出張作業費 Class3 | 41000
1100008 | 出張作業費 Class4 | 53000
より正確な測定を実施するために、年1回の校正を推奨しております。
※ モジュール料金、ライセンス料金は別途頂戴いたします。
【特記事項】
・すべての記載内容（Item No、価格含）は予告なく変更される場合があります。
・消費税は含まれておりません。
・発送時の送料は、弊社で負担いたします。
・消耗品については別途、消耗品の定価表をご参照ください。
・弊社以外でご購入のPCはサポート対象外です。
販売名：Interacoustics 純音オージオメータ
医療機器認証番号: 221AABZX00177Z00
*医療機器
【製造販売元】 ダイアテックジャパン株式会社 〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館16階 Tel: 044-543-0630 ¦ Fax: 044-543-0631 ¦ Email: info@diatecjapan.com Web: www.diatec-diagnostics.jp

## Viot_製品+消耗品
Viot ビデオオトスコープ 定価表
2024年10月現在
【本体】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
Viot ビデオオトスコープ | Viot*（Video Otoscope） | 430000 | 標準構成品： 本体（USBケーブル付き）、台座、台座固定用シール、 スペキュラ (100個) 本体を購入時は、Viot Suiteも一緒にご購入ください。
ソフトウェア | Viot（Video Otoscpoe）Suite | 30000
【オプション】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8517470 | OtoAccess データベース 2.0 | 140000
| Noah データベース | 209400
1100013 | モジュール追加／バージョンアップ作業費 | 120000 | 製品購入後にモジュール追加、ライセンス追加、新機能追加のためのソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその 作業料を頂戴いたします。※
1100003 | 画像ファイリング接続料金 | 470000
【付属品オプション】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1000006 | ノートPC（DELL） | 320000 | PCモデルは状況に応じて変更される場合があります。 ソフトウェア初期設定、最適化設定込み
1000007 | A4プリンター（HP） | 90000
8511247 | 台座固定用シール | 2000
8511255 | 壁掛け用台座 | 6000
【消耗品】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8511728 | スペキュラ 100個 | 5000
Viot ビデオオトスコープ 定価表
2024年10月現在
【保守】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1100014 | モジュール追加／ バージョンアップ作業費（故障時等） | 20000 | 製品購入後に故障時や不具合等でモジュールやソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその作業料を頂戴いたします。※
1100005 | 出張作業費 Class1 | 18000 | 出張作業費は、移動距離によってClassが異なります。 詳細は担当営業にお問合せください。
1100006 | 出張作業費 Class2 | 30000
1100007 | 出張作業費 Class3 | 41000
1100008 | 出張作業費 Class4 | 53000
※ モジュール料金、ライセンス料金は別途頂戴いたします。
【特記事項】
・すべての記載内容（Item No、価格含）は予告なく変更される場合があります。
・消費税は含まれておりません。
・消耗品のご注文は1800円以上にて承ります。
・発送時の送料は、弊社で負担いたします。
・消耗品をご注文の際は、FAXにてご依頼くださいますようお願いいたします。
・14:00迄のご注文書受領で当日出荷、14:00以降は翌日出荷となります。ご了承ください。
・弊社以外でご購入のPCはサポート対象外です。
販売名：Interacoustics Viot ビデオオトスコープ
届出番号: 14B2X10013ME0001
*医療機器
【製造販売元】 ダイアテックジャパン株式会社 〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館16階 Tel: 044-543-0630 ¦ Fax: 044-543-0631 ¦ Email: info@diatecjapan.com Web: www.diatec-diagnostics.jp

## AT235_製品
AT235 定価表
2024年10月現在
【本体】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
AT235 | AT235* （標準ライセンス） | 2000000 | 検査項目： ティンパノメトリー （226、 678※1、800※1、1000※1 Hz） リフレックス検査（同側、反対側、減衰、潜時※1） 耳管機能検査（鼓膜穿孔なし、鼓膜穿孔あり、 耳管開放※1） 簡易聴力検査（気導のみ、マスキング不可）※2 自動簡易聴力検査（気導のみ、マスキング不可）※2 専門ライセンスには、HF moduleが付属します。 ※1：AT235 （専門ライセンス）のみ ※2：気導ヘッドホンや応答ボタンなどはオプションです。 標準構成品・消耗品： AT235本体、ペン型プローブ、プローブチップ、 反対側ヘッドホン（DD45C）、イヤチップセット、 クリーニングフロス、電源アダプター ・ペン型プローブはショルダーボックス付きプローブへ、 反対側ヘッドホン（DD45C）は反対側インサート イヤホン（IP30C）へ変更可能です。
| AT235* （専門ライセンス） | 2500000
【オプション】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
| Syncモードライセンス（初回購入） | 105000 | AT235のデータをPCに転送できます。 Diagnostic Suiteソフトウエア付き
| Syncモードライセンス（追加購入） | 110000
8517470 | OtoAccess データベース 2.0 | 140000 | SYNCライセンス適用時に使用できます。
| Noahデータベース | 209400 | SYNCライセンス適用時に使用できます。
1100013 | モジュール追加／バージョンアップ作業費 | 120000 | 製品購入後にモジュール追加、ライセンス追加、新機能追加のためのソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその 作業料を頂戴いたします。※3
1100003 | 画像ファイリング接続料金 | 470000
【付属品オプション】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8108148 | ペン型プローブ** | 240000
8108189 | ショルダーボックス付プローブ** | 240000
8106339 | 気導ヘッドホン（DD45）** | 150000 | オージオメータ機能使用時にはいずれかが必要となります。 気導ヘッドホン: DD45（HBA） インサートイヤホン: IP30
8101884 | インサートイヤホン（IP30）** | 210000
8103838 | オージオメーター用応答ボタン | 30000 | オージオメータ機能用の付属品です。
8105676 | 反対側ヘッドホン（DD45C）** | 80000
8108559 | 反対側インサートイヤホン（IP30C）** | 140000
8514500 | 専用プリンター（HM-E300） | 140000 | 感熱式
1000006 | ノートPC（DELL） | 320000 | PCモデルは状況に応じて変更される場合があります。 ソフトウェア初期設定、最適化設定込み
1000007 | A4プリンター（HP） | 90000 | Diagnostic Suite経由による印刷
**トランスデューサーの追加・交換の場合は校正料金を別途申し受けます。
AT235 定価表
2024年10月現在
【校正／保守】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1200001 | 校正受付基本料 | 59000
1200005 | 校正料 気導レシーバー | 18000
1200013 | 校正料 インサートイヤホン | 18000
1200018 | 成績書発行料 | 4000
1100009 | 修理基本代 | 8000
1400006 | 保守料金 | 253500 | 1年間の料金となります。
1100014 | モジュール追加／バージョンアップ作業費 （故障時等） | 20000 | 製品購入後に故障時や不具合等でモジュールやソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその作業料を頂戴いたします。※3
1100005 | 出張作業費 Class1 | 18000 | 出張作業費は、移動距離によってClassが異なります。 詳細は担当営業にお問合せください。
1100006 | 出張作業費 Class2 | 30000
1100007 | 出張作業費 Class3 | 41000
1100008 | 出張作業費 Class4 | 53000
より正確な測定を実施するために、年1回の校正を推奨しております。
※3 モジュール料金、ライセンス料金は別途頂戴いたします。
【特記事項】
・すべての記載内容（Item No、価格含）は予告なく変更される場合があります。
・消費税は含まれておりません。
・発送時の送料は、弊社で負担いたします。
・消耗品については別途、消耗品の定価表をご参照ください。
・弊社以外でご購入のPCはサポート対象外です。
販売名：インピーダンスオージオメータ AT235
医療機器認証番号: 229AIBZX00017000
*医療機器
【製造販売元】 ダイアテックジャパン株式会社 〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館16階 Tel: 044-543-0630 ¦ Fax: 044-543-0631 ¦ Email: info@diatecjapan.com Web: www.diatec-diagnostics.jp

## Titan_製品
Titan（タイタン）定価表
2024年10月現在
【本体】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
Titan （タイタン） | Titan* | 800000 | 検査モジュールを組合せて使用します。 データ管理とPC操作にはPCが必要となります。 （ノートPC別売り）
【検査モジュール】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
| Titan PC制御ライセンス | 70000 | PC操作のために必要となります。
8517470 | OtoAccess データベース 2.0 | 140000
| Noahデータベース | 209400
インピーダンス オージオメトリー (IMP) | IMP440 Screener | 650000 | 検査項目： ティンパノメトリー 226Hz リフレックス（同側） PC操作するにはPCライセンスが必要となります。
| IMP440 Diagnostic（診断用） | 750000 | 検査項目： ティンパノメトリー 226Hz リフレックス （同側、反対側、減衰） 耳管機能検査 1種類（鼓膜穿孔なし） PCライセンス付き
| IMP440 Clinical（臨床研究用） | 1300000 | 検査項目： ティンパノメトリー 226Hz、1kHz リフレックス（同側、反対側、減衰、潜時） 耳管機能検査 3種類 PCライセンス付き
| HF module（1000 Hz） ティンパノメトリー | 410000 | IMP440 Screener/Diagnostic（診断用）用 オプション
| 人工内耳用リフレックス検査（eSRT） | 390000 | IMP440 Diagnostic（診断用）/ Clinical （臨床研究用）オプション
ワイドバンド ティンパノメトリー （WBT） | WBT Pediatrics Diagnostic （小児診断用） | 550000 | IMP440 Diagnostic（診断用）と組合せて ご購入ください。
| WBT Pediatrics Clinical （小児臨床研究用） | 550000 | IMP440 Clinical（臨床研究用）と組合せて ご購入ください。
| WBT module（Full） | 950000 | IMP440 Diagnostic（診断用）/ Clinical （臨床研究用）と組合せてご購入ください。
| WBTリサーチモジュール | 650000 | WBT module（Full）と組合せてご購入ください。
Titan（タイタン）定価表
2024年10月現在
【検査モジュール】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
耳音響放射（OAE） | DPOAE440 Screener | 800000 | 検査周波数：500 Hz ～ 6kHz PC操作するにはPCライセンスが必要となります。
| DPOAE440 Clinical（臨床研究用） | 1100000 | 検査周波数：500 Hz ～ 10kHz PCライセンス付き
| Pressurized DPOAE （加圧式OAE） | 140000 | スクリーニング用DPOAEオプション
| TEAOE440 Screener | 800000 | 検査周波数：1kHz ～ 4kHz PC操作するにはPCライセンスが必要となります。
| TEOAE440 Clinical（臨床研究用） | 1100000 | 検査周波数：500 Hz ～ 5.5kHz PCライセンス付き
| Pressurized TEOAE （加圧式OAE） | 140000 | スクリーニング用TEOAEオプション
自動ABR (ABRIS) | ABRIS440（スクリーニング用） | 2000000 | 自動ABR（イヤカップ付き） PCライセンス付き
1100013 | モジュール追加／ バージョンアップ作業費 | 120000 | 製品購入後にモジュール追加、ライセンス追加、新機能追加のためのソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその 作業料を頂戴いたします。※
1100003 | 画像ファイリング接続料金 | 470000
【付属品オプション】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8100251 | Titan用プローブ | 90000
8107978 | ABRIS イヤチップ用トランスデューサー | 140000 | ABRISモジュール用オプション
1000006 | ノートPC（DELL） | 320000 | PCモデルは状況に応じて変更される場合があります。 ソフトウェア初期設定、最適化設定込み
8101021 | 専用プリンター | 140000 | MPTⅡ（感熱式、ワイヤレス接続） 標準構成品： プリンター用電源アダプター、感熱ロール紙
8520283 | 専用プリンター (HM-E200) Titan用 | 140000 | 感熱式、ワイヤレス接続 標準構成品： プリンター本体、プリンター用電源アダプター、感熱ロール紙
1000007 | A4プリンター（HP） | 90000
1000005 | CCDバーコードリーダー SD700 （USB I/F） | 20000
1000053 | 専用カート | 390000 | 受注後の発注になり、納期まで約1.5ヶ月となります。
Titan（タイタン）定価表
2024年10月現在
【校正／保守】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1200001 | 校正受付基本料 | 59000
1200012 | 校正料 IMPモジュール | 36000
1200016 | 校正料 WBTモジュール | 36000
1200009 | 校正料 DPOAEモジュール | 29000
1200015 | 校正料 TEOAEモジュール | 29000
1200004 | 校正料 ABRISモジュール | 36000
1200018 | 成績書発行料 | 4000
1100009 | 修理基本代 | 8000
1400017 | 保守料金（1モジュール） | 242000 | 1年間の料金となります。
1400018 | 保守料金（2モジュール） | 294000 | 1年間の料金となります。
1400019 | 保守料金（3モジュール） | 357000 | 1年間の料金となります。
1100014 | モジュール追加／ バージョンアップ作業費（故障時等） | 20000 | 製品購入後に故障時や不具合等でモジュールや ソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその作業料を 頂戴いたします。※
1100005 | 出張作業費 Class1 | 18000 | 出張作業費は、移動距離によってClassが異なります。 詳細は担当営業にお問合せください。
1100006 | 出張作業費 Class2 | 30000
1100007 | 出張作業費 Class3 | 41000
1100008 | 出張作業費 Class4 | 53000
より正確な測定を実施するために、年1回の校正を推奨しております。
※ モジュール料金、ライセンス料金は別途頂戴いたします。
【特記事項】
・すべての記載内容（Item No、価格含）は予告なく変更される場合があります。
・消費税は含まれておりません。
・発送時の送料は、弊社で負担いたします。
・消耗品については別途、消耗品の定価表をご参照ください。
・弊社以外でご購入のPCはサポート対象外です。
販売名：Interacoustics タイタン
医療機器認証番号: 224AABZX00118000
*医療機器
【製造販売元】 ダイアテックジャパン株式会社 〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館16階 Tel: 044-543-0630 ¦ Fax: 044-543-0631 ¦ Email: info@diatecjapan.com Web: www.diatec-diagnostics.jp
Note on C50: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: Price list: IP30 ABR stereo ID earphone

## Eclipse_製品
Eclipse （エクリプス）定価表
2024年10月現在
【本体】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
Eclipse （エクリプス） | Eclipse* 1.1 | 1320000
| 気導ヘッドホン（DD45） | 220000 | シールド付き
| 骨導レシーバー（B81） | 100000
1000048 | ノートPC（Lenovo T16） | 380000 | PCモデルは状況に応じて変更される場合があります。 ソフトウェア初期設定、最適化設定込み
【検査モジュール】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8517470 | OtoAccess データベース 2.0 | 140000
| Noahデータベース | 209400 | ASSR／IA OAE Suite に対応
EP15 | EP15モジュール | 1600000 | 聴性脳幹反応（ABR）
| CE-Chirp刺激音モジュール | 750000 | EP15オプション
| 蝸電図（ECochG） | 1100000 | EP15オプション
EP25 | EP25モジュール | 2900000 | EP15、蝸電図（EcochG）、P300/MMN、他 CE-Chirp刺激音
VEMP | VEMPモジュール | 1600000 | 前庭誘発電位検査（cVEMP、oVEMP） CE-Chirp刺激音はEP15/EP25が必要となります。
ABRIS | ABRISモジュール | 900000 | 新生児聴覚スクリーニング 自動ABR検査
ASSR | ASSRモジュール | 2100000 | 聴性定常反応（ASSR） NB CE-Chirp刺激音
IA OAE Suite | DPOAEモジュール(IA OAE Suite) | 900000 | 検査周波数：0.5 ～ 10kHz
| TEOAEモジュール(IA OAE Suite) | 900000 | 検査周波数：0.5 ～ 5.5kHz
1100013 | モジュール追加／バージョンアップ作業費 | 120000 | 製品購入後にモジュール追加、ライセンス追加、新機能追加のためのソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその 作業料を頂戴いたします。※
1100003 | 画像ファイリング接続料金 | 470000
Eclipse （エクリプス）定価表
2024年10月現在
【付属品オプション】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8013230 | 4極用電極ケーブルコレクター（EPA4） | 70000
8013229 | 3極用電極ケーブルコレクター（EPA3） | 70000
8105924 | eABR用トリガーケーブル | 20000
1000011 | モニター21型（スピーカー内蔵） | 90000 | VEMP用
1000007 | A4プリンター（HP） | 90000
1000005 | CCDバーコードリーダー SD700 （USB I/F） | 20000
1000016 | 専用カート | 460000 | 受注後の発注になり、納期まで約1.5ヶ月となります。
【校正／保守】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1200002 | 校正受付基本料 | 82000
1200003 | 校正料 ABR/ABRIS/VEMP モジュール | 36000
1200006 | 校正料 ASSRモジュール | 36000
1200004 | 校正料 ABRISモジュール | 36000
1200009 | 校正料 DPOAEモジュール | 29000
1200015 | 校正料 TEOAEモジュール | 29000
1200018 | 成績書発行料 | 4000
1100009 | 修理基本代 | 8000
1400011 | 保守料金（1モジュール） | 473000 | 1年間の料金となります。
1400012 | 保守料金（2モジュール） | 525000 | 1年間の料金となります。
1400013 | 保守料金（3モジュール） | 578000 | 1年間の料金となります。
1100014 | モジュール追加／バージョンアップ作業費 （故障時等） | 20000 | 製品購入後に故障時や不具合等でモジュールやソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその作業料を頂戴いたします。※
1100005 | 出張作業費 Class1 | 18000 | 出張作業費は、移動距離によってClassが異なります。 詳細は担当営業にお問合せください。
1100006 | 出張作業費 Class2 | 30000
1100007 | 出張作業費 Class3 | 41000
1100008 | 出張作業費 Class4 | 53000
より正確な測定を実施するために、年1回の校正を推奨しております。
※ モジュール料金、ライセンス料金は別途頂戴いたします。
【特記事項】
・すべての記載内容（Item No、価格含）は予告なく変更される場合があります。
・消費税は含まれておりません。
・発送時の送料は、弊社で負担いたします。
・消耗品については別途、消耗品の定価表をご参照ください。
・弊社以外でご購入のPCはサポート対象外です。
販売名：エクリプス 医療機器認証番号: 224AABZX00070Z00
*医療機器
【製造販売元】 ダイアテックジャパン株式会社 〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館16階 Tel: 044-543-0630 ¦ Fax: 044-543-0631 ¦ Email: info@diatecjapan.com Web: www.diatec-diagnostics.jp

## MA42_製品
MA42 定価表
2024年10月現在
【本体】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
MA42 | オージオメータ MA42* | 1300000 | 標準構成品： 本体、応答ボタン、気導ヘッドホン（DD45）、 骨導レシーバー（B71）、電源アダプター 検査項目： 気導、骨導、マスキング、語音、内蔵語音、音場、 ステンゲル検査（純音・語音）、 補聴器シミュレーター（MHA）
| オージオメータ MA42* 専門検査セット付き | 1500000 | 標準構成品： 本体、応答ボタン、気導ヘッドホン（DD45）、 骨導レシーバー（B71）、電源アダプター 検査項目： 気導、骨導、マスキング、語音、内蔵語音、音場、 ステンゲル検査（純音・語音）、 補聴器シミュレーター（MHA）、SISI検査、 Tone Decay検査、ABLB検査、MLB検査、 Tone in Noise検査
【検査オプション】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
検査項目 | 高周波数検査（DD450付き） | 460000 | 9 - 16 kHz
| 専門検査項目セット | 310000 | 追加購入 検査項目： SISI検査、Tone Decay検査、ABLB検査、 MLB検査、Tone in Noise検査
1100013 | モジュール追加/バージョンアップ料金 | 120000 | 製品購入後にモジュール追加、ライセンス追加、新機能追加のためのソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその作業料を頂戴いたします。※
MA42 定価表
2024年10月現在
【付属品オプション】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8520328 | 耳覆い型気導ヘッドホン （DD65 v2） | 100000 | 遮音用
8520321 | 高周波数用ヘッドホン（DD450） | 240000
8101884 | インサートイヤホン（IP30） | 210000
8510371 | 骨導レシーバー（B81） | 100000
8103838 | オージオメーター用応答ボタン | 30000
8010870 | モニターホン（マイク付き） Sennheizer PC131 | 40000
8011156 | モニターホン | 20000
8505952 | 通話用トークバックマイク （スタンド式－標準プラグ）EMS | 60000
8111839 | 防音室ケーブル （モノラル標準プラグ ストレート） | 20000
8004383 | トークバックマイク専用防音室ケーブル（ステレオ標準プラグ 30°） | 6000
8107483 | スピーカー SP90A（1台） | 80000
1000039 | スピーカースタンド SP90A用 | 80000
8506330 | スピーカー SP90A 設置セット （2台用） | 40000
8104162 | スピーカー SP85A（1台） | 70000
1000038 | スピーカースタンド SP85A/SP100用 | 20000
8515346 | スピーカー SP85A 壁掛け台 | 20000 | 壁掛け台用ネジとセットでご購入ください。
8515011 | スピーカー SP85A 壁掛け台用ネジ | 6000
8514500 | 専用プリンター（HM-E300） | 140000 | 感熱式
8100797 | 専用キャリーケース | 70000
1000008 | 聴力検査BOX接続ケーブル（1本） | 20000
MA42 定価表
2024年10月現在
【校正／保守】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1200000 | 校正受付基本料 | 42000
1200005 | 校正料 気導レシーバー | 18000
1200008 | 校正料 骨導レシーバー | 18000
1200010 | 校正料 音場 | 18000
1200013 | 校正料 インサートイヤホン | 18000
1200018 | 成績書発行料 | 4000
1100009 | 修理基本代 | 8000
1400015 | 保守料金 | 179000 | 1年間の料金となります。
1100014 | モジュール追加／ バージョンアップ作業費（故障時等） | 20000 | 製品購入後に故障時や不具合等でモジュールやソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその作業料を頂戴いたします。※
1100005 | 出張作業費 Class1 | 18000 | 出張作業費は、移動距離によってClassが異なります。詳細は担当営業にお問合せください。
1100006 | 出張作業費 Class2 | 30000
1100007 | 出張作業費 Class3 | 41000
1100008 | 出張作業費 Class4 | 53000
より正確な測定を実施するために、年1回の校正を推奨しております。
※ モジュール料金、ライセンス料金は別途頂戴いたします。
【特記事項】
・すべての記載内容（Item No、価格含）は予告なく変更される場合があります。
・消費税は含まれておりません。
・発送時の送料は、弊社で負担いたします。
・消耗品については別途、消耗品の定価表をご参照ください。
販売名：オージオメータ MA42
医療機器認証番号: 302AIBZX00022000
*医療機器
【製造販売元】 ダイアテックジャパン株式会社 〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館16階 Tel: 044-543-0630 ¦ Fax: 044-543-0631 ¦ Email: info@diatecjapan.com Web: www.diatec-diagnostics.jp

## MA25_製品
MA25 定価表
2024年10月現在
【本体】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
MA25 | オージオメータ MA25* | 320000 | 気導検査のみ（骨導、語音、マスキング不可）
【付属品オプション】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8520328 | 耳覆い型気導ヘッドホン（DD65 v2） | 100000 | 遮音用
8103838 | オージオメーター用応答ボタン | 30000
8524209 | MA25用電源アダプター Cable USB 2M | 40000
8004670 | キャリーケース | 40000
1000008 | 聴力検査BOX接続ケーブル（1本） | 20000
【オプション】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1100013 | モジュール追加／バージョンアップ作業費 | 120000 | 製品購入後にモジュール追加、ライセンス追加、新機能追加のためのソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその作業料を頂戴いたします。※
【校正／保守】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1200000 | 校正受付基本料 | 42000
1200005 | 校正料 気導レシーバー | 18000
1200018 | 成績書発行料 | 4000
1100009 | 修理基本代 | 8000
1100014 | モジュール追加／バージョンアップ作業費 （故障時等） | 20000 | 製品購入後に故障時や不具合等でモジュールやソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその作業料を頂戴いたします。※
1100005 | 出張作業費 Class1 | 18000 | 出張作業費は、移動距離によってClassが異なります。詳細は担当営業にお問合せください。
1100006 | 出張作業費 Class2 | 30000
1100007 | 出張作業費 Class3 | 41000
1100008 | 出張作業費 Class4 | 53000
より正確な測定を実施するために、年1回の校正を推奨しております。
※ モジュール料金、ライセンス料金は別途頂戴いたします。
【特記事項】
・すべての記載内容（Item No、価格含）は予告なく変更される場合があります。
・消費税は含まれておりません。
・発送時の送料は、弊社で負担いたします。
・消耗品については別途、消耗品の定価表をご参照ください。
販売名：MAICO 手動式オージオメータ
医療機器認証番号: 224AABZX00119Z00
*医療機器
【製造販売元】 ダイアテックジャパン株式会社 〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館16階 Tel: 044-543-0630 ¦ Fax: 044-543-0631 ¦ Email: info@diatecjapan.com Web: www.diatec-diagnostics.jp

## easyTymp_製品_新
イージーティンプ （easyTymp）定価表
2024年10月現在
【本体】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
イージーティンプ （IMP） | easyTymp* クレードル・専用プリンター付き | 850000 | 検査項目： ティンパノメトリー 226Hz リフレックス検査（同側） 標準構成品： クレードル、プローブ、イヤチップセット、 イヤチップ取外し用器具、クリーニングツール、 クリーニングフロス、充電バッテリー、電源アダプター、 専用キャリーケース 専用プリンターセット： プリンター本体 HM-E200 （感熱式、ワイヤレス接続）、 プリンター用電源アダプター、感熱ロール紙
【検査オプション】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
検査項目 | ティンパノメトリー（1000Hz） | 240000
1100013 | モジュール追加／ バージョンアップ作業費 | 120000 | 製品購入後にモジュール追加、ライセンス追加、新機能追加のためのソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその作業料を頂戴いたします。※
【付属品オプション】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8529566 | プローブ拡張ケーブル | 70000
8011478 | イヤチップセット収納付きクレードル | 200000
イージーティンプ （easyTymp）定価表
2024年10月現在
【校正／保守】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1200001 | 校正受付基本料 | 59000
1200018 | 成績書発行料 | 4000
1100009 | 修理基本代 | 8000
1400010 | 保守料金 | 179000 | 1年間の料金となります。
1100014 | モジュール追加／ バージョンアップ作業費（故障時等） | 20000 | 製品購入後に故障時や不具合等でモジュールやソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその作業料を頂戴いたします。※
1100005 | 出張作業費 Class1 | 18000 | 出張作業費は、移動距離によってClassが異なります。詳細は担当営業にお問合せください。
1100006 | 出張作業費 Class2 | 30000
1100007 | 出張作業費 Class3 | 41000
1100008 | 出張作業費 Class4 | 53000
より正確な測定を実施するために、年1回の校正を推奨しております。
※ モジュール料金、ライセンス料金は別途頂戴いたします。
【特記事項】
・すべての記載内容（Item No、価格含）は予告なく変更される場合があります。
・消費税は含まれておりません。
・発送時の送料は、弊社で負担いたします。
・消耗品については別途、消耗品の定価表をご参照ください。
販売名：イージーティンプ
医療機器認証番号: 231AIBZX00001000
*医療機器
【製造販売元】 ダイアテックジャパン株式会社 〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館16階 Tel: 044-543-0630 ¦ Fax: 044-543-0631 ¦ Email: info@diatecjapan.com Web: www.diatec-diagnostics.jp

## easyTymp_製品_旧
旧イージーティンプ（easyTymp）定価表
2024年10月現在
【付属品オプション】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8529566 | プローブ拡張ケーブル | 70000
8011478 | クレードル（イヤチップセット収納） | 200000
【オプション対応】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1100015 | ワイヤレス対応料金 | 150000 | プリンター付きクレードル製品が対象です。 料金内訳：作業代、専用プリンター(8535090)、 イヤチップセット収納付きクレードルセット（8011478）
1100013 | モジュール追加／ バージョンアップ作業費 | 120000 | 製品購入後にモジュール追加、ライセンス追加、新機能追加のためのソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその作業料を頂戴いたします。※
【校正／保守】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1200001 | 校正受付基本料 | 59000
1200018 | 成績書発行料 | 4000
1100009 | 修理基本代 | 8000
1400010 | 保守料金 | 179000 | 1年間の料金となります。
1100014 | モジュール追加／バージョンアップ作業費 （故障時等） | 20000 | 製品購入後に故障時や不具合等でモジュールやソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその作業料を頂戴いたします。※
1100005 | 出張作業費 Class1 | 18000 | 出張作業費は、移動距離によってClassが異なります。詳細は担当営業にお問合せください。
1100006 | 出張作業費 Class2 | 30000
1100007 | 出張作業費 Class3 | 41000
1100008 | 出張作業費 Class4 | 53000
より正確な測定を実施するために、年1回の校正を推奨しております。
※ モジュール料金、ライセンス料金は別途頂戴いたします。
【特記事項】
・すべての記載内容（Item No、価格含）は予告なく変更される場合があります。
・消費税は含まれておりません。
・発送時の送料は、弊社で負担いたします。
・消耗品については別途、消耗品の定価表をご参照ください。
販売名：MAICO イージーティンプ
医療機器認証番号: 224AABZX00110Z00
【製造販売元】 ダイアテックジャパン株式会社 〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館16階 Tel: 044-543-0630 ¦ Fax: 044-543-0631 ¦ Email: info@diatecjapan.com Web: www.diatec-diagnostics.jp

## EroScan_plus_製品
イーロ・スキャン（ERO・SCAN） 定価表
2024年10月現在
【本体】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
イーロ・スキャン | ERO・SCAN* （スクリーナー）専用プリンター付き | 1100000 | 標準付属品： 本体、プローブ、イヤチップセット、プローブチップ イヤチップ取外し用器具、プローブチップ取外し用器具、電源アダプター 専用プリンターセット： プリンター本体 HM-E200 （感熱式、ワイヤレス接続）、 プリンター用電源アダプター、感熱ロール紙
【オプション】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1100013 | モジュール追加／ バージョンアップ作業費 | 120000 | 製品購入後にモジュール追加、ライセンス追加、新機能追加のためのソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその作業料を頂戴いたします。※
【校正/保守】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1200001 | 校正受付基本料 | 59000
1200018 | 成績書発行料 | 4000
1100009 | 修理基本代 | 8000
1400014 | 保守料金 | 242000 | 1年間の料金となります。
1100014 | モジュール追加／ バージョンアップ作業費（故障時等） | 20000 | 製品購入後に故障時や不具合等でモジュールやソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその作業料を頂戴いたします。※
1100005 | 出張作業費 Class1 | 18000 | 出張作業費は、移動距離によってClassが異なります。詳細は担当営業にお問合せください。
1100006 | 出張作業費 Class2 | 30000
1100007 | 出張作業費 Class3 | 41000
1100008 | 出張作業費 Class4 | 53000
より正確な測定を実施するために、年1回の校正を推奨しております。
※ モジュール料金、ライセンス料金は別途頂戴いたします。
【特記事項】
・すべての記載内容（Item No、価格含）は予告なく変更される場合があります。
・消費税は含まれておりません。
・発送時の送料は、弊社で負担いたします。
・消耗品については別途、消耗品の定価表をご参照ください。
販売名：イーロ・スキャン
医療機器認証番号: 230AIBZX00034000
*医療機器
【製造販売元】 ダイアテックジャパン株式会社 〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館16階 Tel: 044-543-0630 ¦ Fax: 044-543-0631 ¦ Email: info@diatecjapan.com Web: www.diatec-diagnostics.jp

## easyscreen_製品
イージースクリーン（easyScreen）定価表
2024年8月1日 現在
【本体】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
| easyScreen* ベラフォン 専用プリンター付き | 3870000 | 標準構成品： 本体、クレードル、ベラフォン（クレードル付き）、 イヤクッション（予備）、電極チップ（予備、未熟児用）、 電極用ジェル、ベラフォン用テスター、USBケーブル、 専用プリンターセット、専用キャリーケース 専用プリンターセット： プリンター本体 HM-E200（感熱式、ワイヤレス接続）、 プリンター用電源アダプター、プリンター用USBケーブル、 感熱ラベルロール紙
8510909 | ベラフォン用テスター | 30000
| easyScreen* IP30（イヤカップ）専用プリンター付き | 3530000 | 標準構成品： 本体、クレードル、プリアンプ、 イヤカップ用IP30トランスデューサー、イヤカップ、 電極ケーブル、スナップ電極、NuPrepスキン処理用チューブ ジェル、ガーゼ、皮膚処理用ジェル（LectronⅡ）、 IP30用テスター、USBケーブル、専用プリンターセット、 専用キャリーケース 専用プリンターセット： プリンター本体 HM-E200（感熱式、ワイヤレス接続）、 プリンター用電源アダプター、プリンター用USBケーブル、 感熱ラベルロール紙
8106300 | IP30用テスター | 70000
| easyScreen* ベラフォン+IP30（イヤカップ） 専用プリンター付き | 4200000 | 標準構成品： ・共通： 本体、クレードル、USBケーブル、 専用プリンターセット、専用キャリーケース ・BERAphone： ベラフォン（クレードル付き）、イヤクッション（予備）、 電極チップ（予備、未熟児用）、電極用ジェル ・IP30イヤカップ： プリアンプ、イヤカップ用IP30トランスデューサー、 イヤカップ、電極ケーブル、スナップ電極、NuPrepスキン処理用チューブジェル、ガーゼ、皮膚処理用ジェル（LectronⅡ） 専用プリンターセット： プリンター本体 HM-E200（感熱式、ワイヤレス接続）、 プリンター用電源アダプター、プリンター用USBケーブル、 感熱ラベルロール紙
8510909 | ベラフォン用テスター | 30000
8106300 | IP30用テスター | 70000
イージースクリーン（easyScreen）定価表
2024年8月1日 現在
【検査オプション】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8527211 | HearSIM（OtoAccess） | 140000 | データベース（PC 別売り）
8518459 | BERAphone kit | 1270000 | 標準付属品： ベラフォン（クレードル付き）、イヤクッション（予備）、 電極チップ（予備、未熟児用）、電極用ジェル
8516360 | IP30トランスデューサー kit （イヤカップ） | 830000 | 標準付属品： プリアンプ、イヤカップ用IP30トランスデューサー、 イヤカップ、電極ケーブル、スナップ電極、NuPrepスキン処理用チューブジェル、ガーゼ、皮膚処理用ジェル（LectronⅡ）
8516361 | IP30トランスデューサー kit （イヤチップ） | 780000 | 標準付属品： プリアンプ、イヤチップ用IP30トランスデューサー、 電極ケーブル、スナップ電極、NuPrepスキン処理用チューブ ジェル、ガーゼ、皮膚処理用ジェル（LectronⅡ） イヤチップ（消耗品）は、別途ご購入ください。
8527206 | DPOAE（スナッププローブ） | 460000 | 標準付属品： スナッププローブ、スナッププローブ用イヤチップセット
8527209 | TEOAE（スナッププローブ） | 460000
8527208 | DPOAE+TEOAE（スナッププローブ） | 700000
8516357 | DPOAE（OWAプローブ） | 460000 | 標準付属品： プローブ（OWA）1200 mm、プローブ用イヤチップセット
8516359 | TEOAE（OWAプローブ） | 460000
8516358 | DPOAE+TEOAE（OWAプローブ） | 700000
1100013 | モジュール追加/バージョンアップ作業費 | 120000 | 製品購入後にモジュール追加、 ソフトウェアのバージョンアップを行う場合に 作業料を頂戴いたします。※
1100003 | 画像ファイリング接続料金 | 470000
【付属品オプション】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8503723 | IP30トランスデューサー（イヤカップ） | 260000 | 自動ABR用
8503722 | IP30トランスデューサー（イヤチップ） | 260000 | 自動ABR用
8522679 | OAE用スナッププローブ | 160000
8503051 | OAE用OWAプローブ | 160000 | OWA 1200 mm
8519706 | esayScreen用専用プリンター （HM-E200） | 140000
1000005 | CCDバーコードリーダー SD700 （USB I/F） | 20000
1000006 | ノートPC（DELL） | 320000 | PCモデルは状況に応じて変更される場合があります。
1000007 | A4プリンター（HP：OJ200） | 90000
イージースクリーン（easyScreen）定価表
2024年8月1日 現在
【校正／保守】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1200000 | 校正受付基本料 | 42000
1200020 | 校正料 トランスデューサー | 10000
1200018 | 成績書発行料 | 4000
1100009 | 修理基本代 | 8000
1400016 | 保守料金 | 242000 | 1年間の料金となります。
1100014 | モジュール追加／バージョンアップ作業費 （故障時等） | 20000 | 製品購入後に故障時や不具合等でモジュールや ソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその作業料を 頂戴いたします。※
1100005 | 出張作業費 Class1 | 18000 | 出張作業費は、移動距離によってClassが異なります。 詳細は担当営業にお問合せください。
1100006 | 出張作業費 Class2 | 30000
1100007 | 出張作業費 Class3 | 41000
1100008 | 出張作業費 Class4 | 53000
より正確な測定を実施するために、年1回の校正を推奨しております。
※ モジュール料金、ライセンス料金は別途頂戴いたします。
【特記事項】
・すべての記載内容（Item No、価格含）は予告なく変更される場合があります。
・消費税は含まれておりません。
・発送時の送料は、弊社で負担いたします。
・消耗品については別途、消耗品の定価表をご参照ください。
・弊社以外でご購入のPCはサポート対象外です。
販売名：イージースクリーン
医療機器認証番号:302AIBZX00010000
*医療機器
【製造販売元】 ダイアテックジャパン株式会社 〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館16階 Tel: 044-543-0630 ¦ Fax: 044-543-0631 ¦ Email: info@diatecjapan.com Web: www.diatec-diagnostics.jp

## MB11_製品
自動ABR MB11 定価表
2024年10月現在
【本体】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
MB11 | MB11*ベラフォン （聴覚誘発反応測定装置） | 2860000 | 標準構成品： 本体、ベラフォン（ステンレス製電極付き）、 電極チップ（予備）クレードル、電極用ジェル、 USBケーブル、MB11ソフトウェア、専用キャリーケース
1000006 | ノートPC（DELL） | 320000
8517729 | ラベルプリンター Dymo | 120000 | 標準構成品： プリンター本体、ラベルロール紙、 プリンター用USBケーブル、プリンター用電源アダプター
【オプション】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1100003 | 画像ファイリング接続料金 | 470000
1100013 | モジュール追加／ バージョンアップ作業費 | 120000 | 製品購入後にモジュール追加、ライセンス追加、新機能追加のためのソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその作業料を頂戴いたします。※
【付属品オプション】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1000005 | CCDバーコードリーダー SD700 （USB I/F） | 20000
1000052 | 専用カート | 390000 | 受注後の発注になり、納期まで約1.5ヶ月となります。
【校正／保守】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1200001 | 校正受付基本料 | 59000
1200018 | 成績書発行料 | 4000
1100009 | 修理基本代 | 8000
1400016 | 保守料金 | 242000 | 1年間の料金となります。
1100014 | モジュール追加／ バージョンアップ作業費（故障時等） | 20000 | 製品購入後に故障時や不具合等でモジュールやソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその作業料を頂戴いたします。※
1100005 | 出張作業費 Class1 | 18000 | 出張作業費は、移動距離によってClassが異なります。 詳細は担当営業にお問合せください。
1100006 | 出張作業費 Class2 | 30000
1100007 | 出張作業費 Class3 | 41000
1100008 | 出張作業費 Class4 | 53000
より正確な測定を実施するために、年1回の校正を推奨しております。
※ モジュール料金、ライセンス料金は別途頂戴いたします。
【特記事項】
・すべての記載内容（Item No、価格含）は予告なく変更される場合があります。
・消費税は含まれておりません。
・発送時の送料は、弊社で負担いたします。
・消耗品については別途、消耗品の定価表をご参照ください。
・弊社以外でご購入のPCはサポート対象外です。
販売名：自動ABR MB11 医療機器認証番号: 301AIBZX00004000
*医療機器
【製造販売元】 ダイアテックジャパン株式会社 〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館16階 Tel: 044-543-0630 ¦ Fax: 044-543-0631 ¦ Email: info@diatecjapan.com Web: www.diatec-diagnostics.jp

## OtoKiosk_製品
MedRx ヒアリングスクリーナー OtoKiosk（オトキオスク） 定価表
2024年10月現在
【本体】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
OtoKiosk （オトキオスク） | MedRX ヒアリングスクリーナー OtoKiosk* | 550000 | 構成品： ヘッドホン（DD65v2A）、ソフトウェア
1000014 | タブレットPC | 150000
【Hearing BI サブスクリプションサービス】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8530608 | HearingBI 初期費用 （本体同時購入） | 170000 | 契約開始時のみ。 オトキオスク本体（ヘッドホン・ソフトウェア）が 初回のみ1セット含まれます。 タブレットPCは別途必要となります。
8523421 | HearingBI 初期費用 （本体不要） | 170000 | 契約開始時のみ。 オトキオスク本体（ヘッドホン）購入後のライセンス追加 タブレットPCは別途必要となります。
1100016 | HearingBI 月額使用料 | 30000 | 初回3年契約（契約満了後、1年自動更新） 本体購入後のライセンス追加も同料金です。
【データ管理】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
| NOAH 4, ライセンスパック | 209400
1100013 | モジュール追加／ バージョンアップ作業費 | 120000 | 製品購入後にモジュール追加、ライセンス追加、新機能追加のためのソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその作業料を頂戴いたします。※
【付属品オプション】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1000015 | セキュリティーワイヤー | 20000
MedRx ヒアリングスクリーナー OtoKiosk（オトキオスク） 定価表
2024年10月現在
【校正／保守】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1200019 | 校正受付基本料 | 60000
1200018 | 成績書発行料 | 4000
1100009 | 修理基本代 | 8000
1100014 | モジュール追加／ バージョンアップ作業費（故障時等） | 20000 | 製品購入後に故障時や不具合等でモジュールやソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその作業料を頂戴いたします。※
1100005 | 出張作業費 Class1 | 18000 | 出張作業費は、移動距離によってClassが異なります。 詳細は担当営業にお問合せください。
1100006 | 出張作業費 Class2 | 30000
1100007 | 出張作業費 Class3 | 41000
1100008 | 出張作業費 Class4 | 53000
より正確な測定を実施するために、年1回の校正を推奨しております。
※ モジュール料金、ライセンス料金は別途頂戴いたします。
【特記事項】
・弊社以外でご購入のPC・タブレットPCはサポート対象外です。
・すべての記載内容（Item No、価格含）は予告なく変更される場合があります。
・消費税は含まれておりません。
・発送時の送料は、弊社で負担いたします。
販売名：MedRx ヒアリングスクリーナー
医療機器認証番号: 304AIBZX00027000
*医療機器
【製造販売元】 ダイアテックジャパン株式会社 〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館16階 Tel: 044-543-0630 ¦ Fax: 044-543-0631 ¦ Email: info@diatecjapan.com Web: www.diatec-diagnostics.jp

## Avant HIT_UltraVac
2024年10月現在
【本体】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
UltraVac+ | UltraVac+ | 210000 | 標準構成 ・本体 ・チューブ付き吸引ノズル（フィルター内蔵） ・チューブ付き送風ノズル ・乾燥チャンバー用カップ ・吸引ノズル用チップ ・クリーニングツールキット ・電源ケーブル
AvantHit+ | AvantHit+ | 1400000 | 標準構成 ・本体 ・カプラーマイク ・2ccカプラー ・ITE/BTE/Body用アダプター ・RITE用アダプター ・バッテリーアダプター ・USBケーブル
【付属品オプション】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8507312 | UltraVac+用キャリーケース | 140000
8525578 | RITE用アダプター（3個） | 20000 | AvantHIT＋用
【校正】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1200017 | 校正受付基本料 | 18000
1200018 | 成績書発行料 | 4000
1100009 | 修理基本代 | 8000
1100005 | 出張作業費 Class1 | 18000 | 出張作業費は、移動距離によってClassが異なります。 詳細は担当営業にお問合せください。
1100006 | 出張作業費 Class2 | 30000
1100007 | 出張作業費 Class3 | 41000
1100008 | 出張作業費 Class4 | 53000
より正確な測定を実施するために、年1回の校正を推奨しております。
【特記事項】
・すべての記載内容（Item No、価格含）は予告なく変更される場合があります。
・消費税は含まれておりません。
・発送時の送料は、弊社で負担いたします。
・消耗品については別途、消耗品の定価表をご参照ください。
【製造販売元】 ダイアテックジャパン株式会社
〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館16階
Tel: 044-543-0630 ¦ Fax: 044-543-0631 ¦ Email: info@diatecjapan.com
Web: www.diatec-diagnostics.jp

## Verifit2_製品
Verifit2 定価表
2025年2月現在
【本体】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8531954 | Verifit2 | 4600000 | 標準構成品： 本体、テストボックス、テストボックスケーブル(長1、短1）、リファレンスマイク、広帯域対応0.4ccカプラー、 HA-1(ITE)2ccカプラー、HA-2(BTE)2ccカプラー、 TRICアダプター(HA-4代用イヤモールド付き、 代用イヤモールド無し)、 HA-4代用イヤモールド(予備)、両耳カプラーマイク、 補聴器固定器具、バッテリーシミュレーターセット、粘土、 ディスプレイ装置、プローブドック、 プローブドックネックストラップ、 プローブマイクストラップ(青、赤)、 プローブケーブル調整クリップ、プローブチューブ、 WRECDトランスデューサー、フォームチップ、 テレテストハンドセット、無線マウス、 モニターホン(ケーブル付き)、USBメモリー(ソフトウェア)、 電源アダプター、校正証明書、クイックガイド、 Audioscan Noahモジュール
【データ管理】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1100003 | 画像ファイリング接続料金 | 470000
8110503 | NOAH 4, ライセンスパック | 209400
【付属品オプション】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1000006 | ノートPC（DELL） | 320000 | PCモデルは状況に応じて変更される場合があります。 ソフトウェア初期設定、最適化設定込み
1000007 | A4プリンター（HP） | 90000
8521184 | 専用キャリーケース | 140000
8521186 | スピーカーセット | 140000
8522997 | スピーカーセット （デスクトップ用） | 120000
8531938 | スピーカーセット （机取付け用） | 140000
8521189 | マイク用延長ケーブル （1m） | 14000
8521194 | プローブドック延長ケーブル | 26000
8521198 | 聴力検査BOX接続ケーブル （約4.8m） | 30000
8521223 | バッテリーシミュレーターセット | 70000
Verifit2 定価表
2025年2月現在
【校正／保守】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1200019 | 年間機器点検料金 | 82000 | マイクの校正チェックを中心に行います。校正不合格だった場合の修理対応(交換部品代含む)も含まれます。
1200018 | 成績書発行料 | 4000
1100009 | 修理基本代 | 8000 | 交換部品代は別途請求となります。
1400020 | 保守料金 | 294000 | 1年間の料金となります。契約期間の修理対応(交換部品代含む)と校正1回（調整含む）が含まれます。
1100005 | 出張作業費 Class1 | 18000 | 出張作業費は、移動距離によってClassが異なります。 詳細は担当営業にお問合せください。
1100006 | 出張作業費 Class2 | 30000
1100007 | 出張作業費 Class3 | 41000
1100008 | 出張作業費 Class4 | 53000
より正確な測定を実施するために、年1回の機器点検を推奨しております。
※ モジュール料金、ライセンス料金は別途頂戴いたします。
【特記事項】
・すべての記載内容（Item No、価格含）は予告なく変更される場合があります。
・消費税は含まれておりません。
・発送時の送料は、弊社で負担いたします。
・消耗品については別途、消耗品の定価表をご参照ください。
・弊社以外でご購入のPCはサポート対象外です。
【製造販売元】 ダイアテックジャパン株式会社 〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館16階 Tel: 044-543-0630 ¦ Fax: 044-543-0631 ¦ Email: info@diatecjapan.com Web: www.diatec-diagnostics.jp

## VE3.0_EyeSeeCam vHIT
VisualEyes EyeSeeCam vHIT 定価表
2024年12月現在
【本体】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
VisualEyes | EyeSeeCam vHIT* | 2849000 | 検査項目: vHIT（Lateral、RALP、LARP、SHIMP） 標準構成品：カメラ、vHITゴーグル（アジア人向け）、 視標マーカーシール、vHIT用バッグ、 ノートPC、VisualEyesソフトウェア ※本体と同時に注文してください。 ・ PC用電源ケーブル (8011406) ・ OtoAccessデータベース2.0 (8517470) ・ 絶縁トランス (1000010)
【データ管理・アップグレード】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8517470 | OtoAccess データベース 2.0 | 140000
8517467 | OtoAccess データベース 2.0 （アップグレード） | 140000
| バージョンアップ （バージョン1.2 または 1.3から VisualEyes 3.x ジェネレーション） | 220000 | 対象製品のSerial No.PC型式、VisualEyesカメラのSerial Noを注文時にお知らせください。
1100013 | モジュール追加/バージョンアップ作業費 | 120000 | 製品購入後にモジュール追加、ライセンス追加、 新機能追加のためのソフトウェアのバージョンアップを 行う場合にその作業料を頂戴いたします。 ※モジュール料金、ライセンス料金は別途かかります。
1100014 | モジュール追加/バージョンアップ作業費 （故障時等でバージョンアップが必要な場合） | 20000 | 製品購入後に故障時や不具合等でモジュールや ソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその作業料を 頂戴いたします。 ※モジュール料金、ライセンス料金は別途かかります。
1100055 | 修理基本代（VisualEyes/vHIT) | 12000
【付属品オプション】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8516878 | vHIT ゴーグルフレーム | 260000 | アジア人向け
8516879 | vHIT ゴーグルフレーム （スプリング付き） | 300000 | アジア人向け
8516880 | vHIT ゴーグルフレーム （スプリング・ミラー付） | 450000 | アジア人向け
8533418 | vHIT用バッグ | 52000 | 専用キャリ―ケース
8535626 | ノートPC（Lenovo） (VisualEyes/vHIT) | 380000 | ※同時に注文してください。 ・ PC用電源ケーブル (8011406)
8011406 | PC用電源ケーブル | 39000
1000010 | 絶縁トランス | 172000
VisualEyes EyeSeeCam vHIT 定価表
2024年12月現在
【消耗品】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8106292 | vHIT ゴーグル用シリコンチューブ 2セット | 18000
8107990 | vHIT ゴーグル用ヘッドバンド | 18000
8106297 | vHIT ケーブルクリップ | 41000 | ※同時に注文してください。 ・ vHIT ゴーグル用ヘッドバンド（8107990）
8104337 | メジャー | 7000
【修理部品】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8516874 | 交換用カメラ （ｖHIT Camera Edition 4） | 1600000 | EyeSeeCam用カメラ
8106294 | USBケーブル 3m（EyeSeeCam用） | 26000 | USBケーブル
8106293 | IRミラー 2セット（EyeSeeCam用） | 160000 | IRミラー
1100009 | 修理基本代 | 12000 | 修理基本代は実費にて頂戴いたします。
【特記事項】
・すべての記載内容（Item No、価格含）は予告なく変更される場合があります。
・消費税は含まれておりません。
・発送時の送料は、弊社で負担いたします。
・消耗品のご注文は1800円以上にて承ります。
販売名：EyeSeeCam vHIT用眼球運動計測装置
医療機器認証番号: 228AKBZX00108000
*医療機器
【製造販売元】 ダイアテックジャパン株式会社 〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館16階 Tel: 044-543-0630 ¦ Fax: 044-543-0631 ¦ Email: info@diatecjapan.com Web: www.diatec-diagnostics.jp

## VE3.0_VisualEyes 515-525
VisualEyes 515/525 定価表
2024年12月現在
【本体】 |  |  | 【第2版】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
VisualEyes | VisualEyes 525m（単眼）* | 6399000 | 検査項目： 自発眼振検査、頭位眼振検査、頭位変換眼振検査、 温度刺激検査（カロリック検査）、注視眼振検査、 視運動性眼振検査(OKN)、追跡眼球運動検査(ETT)、 急速眼球運動検査（サッケード）、 眼球反対回旋（OCR）、Saccadometery 標準構成品： カメラ（単眼用1個／両眼用2個）、VNGゴーグル、 リモートコントローラー、Webカメラ、USBハブ、 電源アダプター、ゴーグル用パッド、ドライバー、メジャー、 清掃布、マウスパッド、VisualEyesソフトウェア、 リサーチモジュール、ノートPC ※本体と同時に注文してください。 ・ PC用電源ケーブル (8011406) ・ OtoAccessデータベース2.0 (8517470) ・ 絶縁トランス (1000010)
| VisualEyes 525b（両眼）* | 7049000
| VisualEyes 525m（単眼）* | 5700000 | 検査項目： 自発眼振検査、頭位眼振検査、頭位変換眼振検査、 温度刺激検査（カロリック検査）、注視眼振検査、 視運動性眼振検査(OKN)、追跡眼球運動検査(ETT)、 急速眼球運動検査（サッケード）、 眼球反対回旋（OCR）、Saccadometery 標準構成品： カメラ（単眼用1個／両眼用2個）、VNGゴーグル、 リモートコントローラー、Webカメラ、USBハブ、 電源アダプター、ゴーグル用パッド、絶縁トランス、 ドライバー、パーツ、清掃布、マウスパッド、 VisualEyes ソフトウェア、リサーチモジュール、 ※ノートPC別途手配必要です。
Research Module (VE525)
絶縁トランス
| VisualEyes 525b（両眼）* | 6100000
Research Module (VE525)
絶縁トランス
| VisualEyes 515m（単眼）* | 3249000 | 検査項目： 自発眼振検査、頭位眼振検査、 頭位変換眼振検査、温度刺激検査（カロリック検査） 標準構成品： カメラ（単眼用1個／両眼用2個）、VNGゴーグル、 リモートコントローラー、Webカメラ、USBハブ、 電源アダプター、ゴーグル用パッド、ドライバー、メジャー、 清掃布、マウスパッド、VisualEyesソフトウェア、ノートPC ※本体と同時に注文してください。 ・ PC用電源ケーブル (8011406) ・ OtoAccessデータベース2.0 (8517470) ・ 絶縁トランス (1000010)
| VisualEyes 515b（両眼）* | 3849000
8526575 | VisualEyes 515m（単眼）* | 3100000 | 検査項目： 自発眼振検査、頭位眼振検査、 頭位変換眼振検査、温度刺激検査（カロリック検査） 標準構成品： カメラ（単眼用1個／両眼用2個）、VNGゴーグル、 リモートコントローラー、Webカメラ、USBハブ、 電源アダプター、ゴーグル用パッド、絶縁トランス、 ドライバー、パーツ、清掃布、マウスパッド、 VisualEyes ソフトウェア ※ノートPC別途手配必要です。
1000010 | 絶縁トランス
8532351 | VisualEyes 515b（両眼）* | 3500000
1000010 | 絶縁トランス
8102896 | *Standard Option: Wireless RF Remote | 0 | リモートコントローラー（標準構成品） ※初回購入時に限り無償です。 2回目以降は付属品オプションでご購入ください。
【オプション検査】→2025年以降販売予定、非表示対応
Item No. | 品名 | 定価（税抜き） | 備考
8523269 | VORTEQ Diagnostic - Active Head Rotation - VORTEQ vHIT |  | 初回購入 ※VE525にのみ追加可能です。
8523269 | VORTEQ Diagnostic (retrofit) - Active Head Rotation - VORTEQ vHIT |  | 追加購入 ※VE525にのみ追加可能です。
8523271 | VORTEQ Assessment - Dynamic Visual Acuity - Dix Hallpike Advanced - Lateral Head Roll | 700000 | 初回購入
8523271 | VORTEQ Assessment (retrofit) - Dynamic Visual Acuity - Dix Hallpike Advanced - Lateral Head Roll |  | 追加購入
8524544 | VORTEQ Diagnostic & Assessment |  | 初回購入 ※VE525にのみ追加可能です。 ※追加購入の場合、各モジュールを個別でご購入ください。
8523268 | Research Module (Only available with VE525) |  | 初回購入
8523268 | Research Module (VE525) -retrofit |  | 追加購入 ※新規購入の場合は、標準で含まれます。
| VisualEyes EyeSeeCam (Asia) * incl. Laptop OtoAccess Database | 2950000 | 構成品： カメラ、EyeSeeCamゴーグル（アジア人向け）、 絶縁トランス、視標マーカーシール、専用キャリーケース、 ノートPC、VisualEyes ソフトウェア、 OtoAccess データベースソフトウェア
【データ管理・アップグレード】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8517470 | OtoAccess データベース 2.0 | 140000
8517467 | OtoAccess データベース 2.0 （アップグレード） | 140000
| アップグレード （VisualEyes515 から VisualEyes525） | 4000000 | 対象製品のSerial No.PC型式、VisualEyesカメラの Serial Noを注文時にお知らせください。
| バージョンアップ （VisualEyes 3.0 から VisualEyes 3.x ジェネレーション） | オープン価格 | 対象製品のSerial No.PC型式、VisualEyesカメラの Serial Noを注文時にお知らせください。
| バージョンアップ （VisualEyes 2.x から VisualEyes 3.x ジェネレーション） | 350000 | 対象製品のSerial No.PC型式、VisualEyesカメラの Serial Noを注文時にお知らせください。 ※絶縁トランスを同時に注文してください。 ・絶縁トランス（1000010）
VisualEyes 515/525 定価表
2024年12月現在
【データ管理・アップグレード】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1100013 | モジュール追加/バージョンアップ作業費 | 120000 | 製品購入後にモジュール追加、ライセンス追加、 新機能追加のためのソフトウェアのバージョンアップを行う 場合にその作業料を頂戴いたします。 ※モジュール料金、ライセンス料金は別途かかります。
1100014 | モジュール追加/バージョンアップ作業費 （故障時等でバージョンアップが必要な場合） | 20000 | 製品購入後に故障時や不具合等でモジュールやソフトウェア のバージョンアップを行う場合にその作業料を頂戴いたします。 ※モジュール料金、ライセンス料金は別途かかります。
1100055 | 修理基本代（VisualEyes/vHIT) | 12000
【付属品オプション】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1000010 | 絶縁トランス | 172000
8011336 | VisualEyes マスク （ミラー付） | 150000
8102896 | リモートコントローラー | 99000
1000017 | 電子カルテカート | 100000 | W530×D470×H900mm
1000018 | 液晶モニターアーム | 50000
1000019 | 27型ワイドモニター | 60000
8535626 | ノートPC（Lenovo） (VisualEyes/vHIT) | 380000 | ※同時に注文してください。 ・ PC用電源ケーブル (8011406)
8011406 | PC用電源ケーブル | 39000
【消耗品】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8011527 | VisualEyes用ゴーグルパッド 24枚 | 24000
8011452 | VisualEyes用ヘッドバンド | 10000
【特記事項】
・すべての記載内容（Item No、価格含）は予告なく変更される場合があります。
・消費税は含まれておりません。
・発送時の送料は、弊社で負担いたします。
・消耗品のご注文は1800円以上にて承ります。
販売名：VNG ビデオ式眼振計測装置
医療機器認証番号:225AKBZX00031000
*医療機器
【製造販売元】 ダイアテックジャパン株式会社 〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館16階 Tel: 044-543-0630 ¦ Fax: 044-543-0631 ¦ Email: info@diatecjapan.com Web: www.diatec-diagnostics.jp