## AD528_製品
AD528 定価表
2026年2月現在
【本体】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
AD528 | オージオメータAD528* | 900000 | 標準構成品： 本体、ヘッドホン、骨導レシーバー、応答ボタン、 電源アダプター 標準検査項目： 気導、骨導、マスキング、語音、内蔵語音（SFH）、 音場、自動聴力検査（Hughson-Westlake）、 ステンゲル検査
【検査オプション】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
| Syncライセンス（初回購入） | 120000 | AD528のデータをPCに転送できます。 Diagnostic Suiteソフトウエア付き
| Syncライセンス（追加購入） | 130000
8517470 | OtoAccess データベース 2.0 | 160000
8110503 | Noahデータベース | 209400
検査項目 | 自記オージオメトリー（Békésy） モジュール | 40000 | 初回購入
| SISIモジュール | 40000 | 初回購入
| ABLBモジュール | 40000 | 初回購入
| Weberモジュール | 40000 | 初回購入
| Langenbeckモジュール （Tone in Noise検査） | 40000 | 初回購入
| QuickSINモジュール | 170000 | 初回購入 検査音源は英語のみ
| Speech in Noiseモジュール （両耳語音検査）初回購入 | 80000
| Speech in Noiseモジュール （両耳語音検査）追加購入 | 80000
| 専門検査項目セット | 160000 | 追加購入 検査項目： 自記オージオメトリー（Békésy）、SISI検査、 ABLB検査、Tone in Noise検査、ウェーバー検査
1100013 | モジュール追加／バージョンアップ作業費 | 132000 | 製品購入後にモジュール追加、ライセンス追加、新機能追加のためのソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその 作業料を頂戴いたします。※
1100003 | 画像ファイリング接続料金 | 517000
AD528 定価表
2026年2月現在
【付属品オプション】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8520328 | 耳覆い型気導ヘッドホン（DD65 v2） | 110000 | 遮音用
8101884 | インサートイヤホン（IP30） | 240000
8108559 | 反対側インサートイヤホン（IP30C） | 160000 | マスキング用
8010870 | モニターホン（マイク付き） Sennheizer PC131 | 50000
8505952 | 通話用マイク （スタンド式－標準プラグ）EMS | 70000 | トークバック用
8011217 | 通話用マイク(ピン式-標準プラグ) EM400 | 50000 | トークバック用
8107483 | スピーカー SP90A（1台） | 90000 | 音場検査用
1000039 | スピーカースタンド SP90A用 | 90000 | （Velbon EX-647 ビデオ II）
8104162 | スピーカー SP85A（1台） | 80000 | 音場検査用
1000038 | スピーカースタンド SP85A/SP100用 | 30000 | （Velbon EX-447 ビデオ II）
8000013 | スピーカー（Roland） | 80000 | 音場検査用（CM-30）
8520190 | VRA 遊戯ボックス | 440000 | 小児聴力検査用（視覚強化式聴力検査装置）
8601131 | NOAHLINK, WIRELESS2 （ノアリンクワイヤレス2） | 33000 | 補聴器プログラム装置
1000006 | ノートPC（DELL） | 320000 | PCモデルは状況に応じて変更される場合があります。 ソフトウェア初期設定、最適化設定込み
8514500 | 専用プリンター（HM-E300） | 160000 | 感熱式
1000007 | A4プリンター（HP） | 100000 | Diagnostic Suite経由による印刷
8533418 | 専用キャリーケース | 80000
1000008 | 聴力検査BOX接続ケーブル（1本） | 30000
AD528 定価表
2026年2月現在
【校正／保守】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1200000 | 校正受付基本料 | 42000
1200005 | 校正料 気導レシーバー | 18000
1200008 | 校正料 骨導レシーバー | 18000
1200010 | 校正料 音場 | 18000
1200013 | 校正料 インサートイヤホン | 18000
1200018 | 成績書発行料 | 4000
1100009 | 修理基本代 | 9000
1400002 | 保守料金 | 179000 | 1年間の料金となります。
1100014 | モジュール追加／バージョンアップ作業費 （故障時等） | 22000 | 製品購入後に故障時や不具合等でモジュールやソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその作業料を頂戴いたします。※
1100005 | 出張作業費 Class1 | 20000 | 出張作業費は、移動距離によってClassが異なります。 詳細は担当営業にお問合せください。
1100006 | 出張作業費 Class2 | 33000
1100007 | 出張作業費 Class3 | 45000
1100008 | 出張作業費 Class4 | 58000
より正確な測定を実施するために、年1回の校正を推奨しております。
※ モジュール料金、ライセンス料金は別途頂戴いたします。
【特記事項】
・すべての記載内容（Item No、価格含）は予告なく変更される場合があります。
・消費税は含まれておりません。
・発送時の送料は、弊社で負担いたします。
・消耗品については別途、消耗品の定価表をご参照ください。
・弊社以外でご購入のPCはサポート対象外です。
販売名：オージオメータ AD528
医療機器認証番号: 302AIBZX00028000
*医療機器
【製造販売元】 ダイアテックジャパン株式会社 〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-3 品川シーサイドTSタワー11階 Tel: 03-5005-1145 ¦ Fax: 03-5005-1146 ¦ Email: info@diatecjapan.com Web: www.diatec-diagnostics.jp

## VRA_製品
視覚強化式聴力検査用装置（VRA）定価表
2025年8月現在
【本体】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8520190 | VRA 遊戯ボックス | 440000 | 標準構成品： 本体（玩具付き）、電源アダプター、 応答ボタン（光源点灯用）
8527265 | VRAスクリーン （最大2画面） | 900000 | 標準構成品： 専用PC、マウス、HDMIケーブル、VRAソフトウェア、 USBキーボード
8526069 | VRAスクリーン （最大3画面） | 950000 | 標準構成品： 専用PC、マウス、HDMIケーブル、 HDMI変換アダプター、VRAソフトウェア、 USBキーボード ※Mini-HDMI接続の場合は、２画面まで接続可能
1100000 | VRA設置料金 | 187000 | VRAのみご購入の場合に頂戴いたします。
【オプション：VRAスクリーン用】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1100013 | モジュール追加／ バージョンアップ作業費 | 132000 | 製品購入後にモジュール追加、ライセンス追加、新機能追加のためのソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその作業料を頂戴いたします。※
【付属品オプション：VRAスクリーン用】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1000011 | 標準モニター21型 （スピーカー内蔵） | 100000
1000012 | モニター13型（Mini-HDMI） （スピーカー内蔵） | 100000 | モバイルモニター
1000013 | モバイルモニターホルダー | 30000 | モバイルモニターをスピーカースタンドに取り付けることができます。省スペース化するための備品です。
視覚強化式聴力検査用装置（VRA）定価表
【保守】 |  |  | 2025年8月現在
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1100014 | モジュール追加／バージョンアップ 作業費（故障時等） | 22000 | 製品購入後に故障時や不具合等でモジュールやソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその作業料を頂戴いたします。※
1100005 | 出張作業費 Class1 | 20000 | 出張作業費は、移動距離によってClassが 異なります。詳細は担当営業にお問合せください。
1100006 | 出張作業費 Class2 | 33000
1100007 | 出張作業費 Class3 | 45000
1100008 | 出張作業費 Class4 | 58000
※ モジュール料金、ライセンス料金は別途頂戴いたします。
【特記事項】
・すべての記載内容（Item No、価格含）は予告なく変更される場合があります。
・消費税は含まれておりません。
・発送時の送料は、弊社で負担いたします。
販売名：オージオメータ AD528
VRA遊戯ボックス（AD528の付属品）
医療機器認証番号: 302AIBZX00028000
【製造販売元】 ダイアテックジャパン株式会社 〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-3 品川シーサイドTSタワー11階 Tel: 03-5005-1145 ¦ Fax: 03-5005-1146 ¦ Email: info@diatecjapan.com Web: www.diatec-diagnostics.jp

## AD629_製品
AD629 定価表
2026年2月現在
【本体】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
AD629 | オージオメータAD629* Gen.2（License B）標準 | 1500000 | 気導、骨導、語音、マスキング、音場、 自動聴力検査（Hughson-Westlake）、 ABLB検査、SISI検査、ステンゲル検査、 ウェーバー検査
| オージオメータAD629* Gen.2（License E）専門 | 2000000 | ライセンスB検査項目、内蔵語音検査音源（SFH）、 自記オージオメトリー（Békésy）、 Tone in Noise検査、Speech in Noise検査、 補聴器シミュレーター（MHA）、難聴シミュレーター（HLS）
【検査オプション】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
| ハイブリッドモジュール | 160000 | ハイブリッド／PC操作、データ連携で必要となります。 Diagnostic Suite ソフトウェア付き
8517470 | OtoAccess データベース 2.0 | 160000
8110503 | Noahデータベース | 209400
1000000 | 内蔵語音検査音源（SFH） | 300000 | 標準タイプ（ラインセンスB）オプション 「補聴器適合検査の指針2010」検査音源CD2枚の内容
検査項目 | HF440モジュール（高周波検査） | 550000 | 8 - 20 kHz 高周波数用ヘッドホン付き（DD450）
| TENモジュール | 80000
| QuickSINモジュール | 170000 | 検査音源は英語のみ
1100013 | モジュール追加／バージョンアップ作業費 | 132000 | 製品購入後に故障時や不具合等でモジュールやソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその作業料を頂戴いたします。※
1100003 | 画像ファイリング接続料金 | 517000
【付属品オプション】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8013227 | 電気安全用 USB アイソレーター | 120000 | 専用PCからの漏れ電流対策や、電撃からの保護手段 としての絶縁分離に
8520328 | 耳覆い型気導ヘッドホン（DD65 v2） | 110000 | 遮音用
8101884 | インサートイヤホン（IP30） | 240000
8520321 | 高周波数用ヘッドホン（DD450） | 270000
8505952 | 通話用マイク （スタンド式－標準プラグ）EMS | 70000
8011217 | 通話用マイク(ピン式-標準プラグ) EM400 | 50000
8011313 | 通話用マイク（ピン式－ミニジャック） Clip-on TC-945 | 30000
8107483 | スピーカー SP90A（1台） | 90000 | 音場検査用
1000039 | スピーカースタンド SP90A用 | 90000 | （Velbon EX-647 ビデオ II）
8104162 | スピーカー SP85A（1台） | 80000 | 音場検査用
1000038 | スピーカースタンド SP85A/SP100用 | 30000 | （Velbon EX-447 ビデオ II）
8601131 | NOAHLINK, WIRELESS2 （ノアリンクワイヤレス2） | 33000 | 補聴器プログラム装置
AD629 定価表
2026年2月現在
【付属品オプション】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1000006 | ノートPC（DELL） | 320000 | PCモデルは状況に応じて変更される場合があります。 ソフトウェア初期設定、最適化設定込み
1000007 | A4プリンター（HP） | 100000 | Diagnostic Suite経由による印刷
8514500 | 専用プリンター（HM-E300） | 160000 | 感熱式
1000008 | 聴力検査BOX接続ケーブル（1本） | 30000
【校正／保守】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1200000 | 校正受付基本料 | 42000
1200005 | 校正料 気導レシーバー | 18000
1200008 | 校正料 骨導レシーバー | 18000
1200010 | 校正料 音場 | 18000
1200013 | 校正料 インサートイヤホン | 18000
1200018 | 成績書発行料 | 4000
1100009 | 修理基本代 | 9000
1400002 | 保守料金 | 179000 | 1年間の料金となります。
1100014 | モジュール追加／ バージョンアップ作業費（故障時等） | 22000 | 製品購入後に故障時や不具合等でモジュールやソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその作業料を頂戴いたします。※
1100005 | 出張作業費 Class1 | 20000 | 出張作業費は、移動距離によってClassが異なります。 詳細は担当営業にお問合せください。
1100006 | 出張作業費 Class2 | 33000
1100007 | 出張作業費 Class3 | 45000
1100008 | 出張作業費 Class4 | 58000
より正確な測定を実施するために、年1回の校正を推奨しております。
※ モジュール料金、ライセンス料金は別途頂戴いたします。
【特記事項】
・すべての記載内容（Item No、価格含）は予告なく変更される場合があります。
・消費税は含まれておりません。
・発送時の送料は、弊社で負担いたします。
・消耗品については別途、消耗品の定価表をご参照ください。
・弊社以外でご購入のPCはサポート対象外です。
販売名：Interacoustics 純音オージオメータ
医療機器認証番号: 221AABZX00177Z00
*医療機器
【製造販売元】 ダイアテックジャパン株式会社 〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-3 品川シーサイドTSタワー11階 Tel: 03-5005-1145 ¦ Fax: 03-5005-1146 ¦ Email: info@diatecjapan.com Web: www.diatec-diagnostics.jp
初版：v1.2（2019/4/1）
【更新履歴】
バージョン 更新日 更新者 更新内容 備考
v1.2.1 2019/04/04 和田 ・付属品オプション「トークバック用マイク」追加
v1.2.2 2019/04/04 榮田 ・NoahLINK WIRELESS→NoahLINK、Item No訂正
v1.4 2019/06/25 和田 ・内蔵語音検査音源（SFH440）の440を削除
・インサートイヤホンIP30をEARTone 3Aへ変更
（認証対象外のため）
v1.9 2019/12/02 和田 ・モジュールバージョンアップ料金を追加、Item No.を変更
・OtoAccessデータベース Item No. 8517470へ変更
・薬事非該当品に*印
(OtoAccessデータベース, Noahデータベース）
・EARTone 3AインサートイヤホンItem No.を変更
v2.0 2020/02/18 和田 ・認証番号変更
v3.0 2020/06/01 和田 ・高周波数検査名称変更、インサートイヤホンItem No. 変更
高周波数用ヘッドホン追加、
トークバック用マイク→通話用マイクへ名称変更、
スピーカー名称追加、NoahLink wirelessに変更
v7.0 2021/03/15 榮田 ・付属品オプションにDD65v2追加、ノートPCモデル名変更（Lenovo→Lenovo/Dell）
・A4プリンター備考欄変更「直接印刷」→「DS経由による印刷」
v.7.1 2021/03/16 和田 ・DD65v2 Item No.修正
v8.0 2021/05/31 和田・榮田 ・カラム追加（TP, 利益率など）
v9.0 2021/07/12 和田 ・専用プリンター「HM-E300」追加、スピーカースタンドCM-30用（Roland ST-CMS1 ）備考欄修正
v11.7 2021/12/01 榮田・和田 ・モジュールバージョンアップ料金 OtoAccess料金を含まず、作業料のみに変更
（定価20万円→10万円に変更）
・画像ファイリング接続料金追加（今回は非表示）
v11.8 2022/01/17 榮田 ・上記画像ファイリング項目を表示にして適用
・スピーカースタンド「CM-30用（Roland ST-CMS1）」（8000013-1）を削除

## AffinityCompact_製品
アフィニティーコンパクト（Affinity Compact）定価表
2026年2月現在
【本体】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
Affinity Compact | Affinity Compact* v4 | 1500000 | 標準構成品： 本体、電源ケーブル、USBケーブル、 Affinity Suiteソフトウェア 検査モジュールと組合わせて使用します。 使用には、PCが必要となります。（ノートPC別売り）
【検査モジュール】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8517470 | OtoAccess データベース 2.0 | 160000
8110503 | Noahデータベース | 209400
オージオメータ （AUD） | AC440モジュール | 1000000 | 標準付属品： ヘッドホン（DD45）、骨導レシーバー（B71）、 応答ボタン、モニターホン（マイク付き）、 通話用マイク（EM400） 標準検査項目： 気導、骨導、語音、マスキング、音場、ACT
| SFH440モジュール（内蔵語音） | 300000 | 「補聴器適合検査の指針2010」検査音源CD2枚の内容
| HF440モジュール（高周波検査） | 550000 | 8 - 20 kHz 高周波数用ヘッドホン付き（DD450）
| ACTライセンス （Audible Contrast Threshold） | 170000 | ※ACTを標準装備していないAC440モジュールの場合
| TEN440モジュール | 80000
| MF440モジュール（多周波数） | 170000 | 主要検査周波数間の周波数が測定可能
| SISIモジュール | 170000
| ToneDecayモジュール | 170000
| QuickSINモジュール | 170000 | 検査音源は英語のみ
| HLS440モジュール（難聴シミュレーター） | 170000
| MHA440モジュール（補聴器シミュレーター） | 170000
補聴器特性測定 （HIT） | HIT440モジュール | 850000 | 標準付属品： カプラーセット、RITE用アダプター、カプラー用粘土 （共通の標準付属品は、本体1台につき各1セットのみ 同梱されます。）
実耳測定 （REM） | REM440モジュール | 850000 | 標準付属品： インサイチュヘッドセット、プローブチューブ、 専用スピーカー（SP100）、RECDセット、 カプラーセット、RITE用アダプター、カプラー用粘土 （共通の標準付属品は、本体1台につき各1セットのみ 同梱されます。）
| VSP440モジュール | 750000 | 標準付属品： インサイチュヘッドセット、プローブチューブ、 RECDセット、カプラーセット、RITE用アダプター、 カプラー用粘土 （共通の標準付属品は、本体1台につき各1セットのみ 同梱されます。）
| REM440+VSP440モジュール | 1300000 | 標準付属品： インサイチュヘッドセット、プローブチューブ、 専用スピーカー（SP100）、RECDセット、 カプラーセット、RITE用アダプター、カプラー用粘土 （共通の標準付属品は、本体1台につき各1セットのみ 同梱されます。）
1100013 | モジュール追加／バージョンアップ作業費 | 132000 | 製品購入後にモジュール追加、ライセンス追加、新機能追加のためのソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその 作業料を頂戴いたします。※
1100003 | 画像ファイリング接続料金 | 517000
アフィニティーコンパクト（Affinity Compact）定価表
2026年2月現在
【付属品オプション】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8104119 | 骨導レシーバー（B81） | 110000
8520328 | 耳覆い型気導ヘッドホン（DD65 v2） | 110000 | 遮音用
8101884 | インサートイヤホン（IP30） | 240000
8108559 | 反対側インサートイヤホン（IP30C） | 160000 | マスキング用
8520321 | 高周波数用ヘッドホン（DD450） | 270000
8010870 | モニターホン（マイク付き） Sennheizer PC131 | 50000
8505949 | 通話用マイク（スタンド式－ミニジャック） Speech microphone | 70000
8011217 | 通話用マイク(ピン式-標準プラグ) EM400 | 50000
8508451 | 音場確認用マイク（SRM） | 50000
8517195 | 延長ケーブルボックス（3m） | 50000
8515335 | 防音室用ケーブルセット（9本） | 70000 | ステレオ標準プラグ（オス－オス） ケーブル長 2.5m
8107483 | スピーカー SP90A（1台） | 90000 | 音場検査用
1000039 | スピーカースタンド SP90A用 | 90000 | （Velbon EX-647 ビデオ II）
8104162 | スピーカー SP85A（1台） | 80000 | 音場検査用
1000038 | スピーカースタンド SP85A/SP100用 | 30000 | （Velbon EX-447 ビデオ II）
8534479 | 専用キーボード | 280000
1000008 | 聴力検査BOX接続ケーブル（1本） | 30000
8601131 | NOAHLINK, WIRELESS2 （ノアリンクワイヤレス2） | 33000 | 補聴器プログラム装置
8006505 | 疑似耳カプラー（イヤシミュレーター） | 90000
8516698 | BTE用アダプター S（ショート） | 40000
8516697 | BTE用アダプター L（ロング） | 50000
8011105 | ポケット型用アダプター | 40000
8525568 | RITE用アダプター（3個） | 30000 | RITE補聴器用の測定補助具
8524534 | カプラー補助具 | 30000 | BTE補聴器用の測定補助具
8522820 | カプラー補助具セット | 50000 | BTE補聴器用の測定補助具（指向性機能）
8011198 | バッテリーアダプター BAA675 | 40000
8011200 | バッテリーアダプター BAA312 | 40000
8011199 | バッテリーアダプター BAA13 | 40000
8011201 | バッテリーアダプター BAA10 | 40000
8011202 | バッテリーアダプター BAA5 | 40000
8512477 | テレコイル（TMFS） | 40000
8529399 | ハイプロ2 USB | 132300
アフィニティーコンパクト（Affinity Compact）定価表
2026年2月現在
【付属品オプション】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8513910 | REM用スピーカー SP100（1台） | 70000
1000038 | スピーカースタンド SP85A/SP100用 | 30000 | （Velbon EX-447 ビデオ II）
8517483 | カプラ―セット | 310000 | 標準構成品： リファレンスマイク、カプラ―マイク、2ccカプラ―、 0.4ccカプラ―、BTE用アダプターS/L、 BTE用チューブ、ITE用アダプター
8011379 | RECDセット | 70000 | 標準構成品： プローブ（SPL60）、イヤチップセット、専用アダプター
8524626 | REM IHM65用 延長ケーブル | 40000
8517560 | ブラケット（付属品収納用） | 50000
1000006 | ノートPC（DELL） | 320000 | PCモデルは状況に応じて変更される場合があります。 ソフトウェア初期設定、最適化設定込み
1000007 | A4プリンター（HP） | 100000
アフィニティーコンパクト（Affinity Compact）定価表
2026年2月現在
【校正／保守】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1200002 | 校正受付基本料 | 82000
1200007 | 校正料 AUDモジュール | 36000
1200011 | 校正料 HITモジュール | 24000
1200014 | 校正料 REM/VSPMモジュール | 24000
1200010 | 校正料 音場 | 18000
1200021 | 校正料 音場確認用マイク | 18000
1200018 | 成績書発行料 | 4000
1100009 | 修理基本代 | 9000
1400003 | 保守料金（1モジュール） | 242000 | 1年間の料金となります。
1400004 | 保守料金（2モジュール） | 294000 | 1年間の料金となります。
1400005 | 保守料金（3モジュール） | 357000 | 1年間の料金となります。
1100014 | モジュール追加／バージョンアップ作業費 （故障時等） | 22000 | 製品購入後に故障時や不具合等でモジュールや ソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその作業料を 頂戴いたします。※
1100005 | 出張作業費 Class1 | 20000 | 出張作業費は、移動距離によってClassが異なります。 詳細は担当営業にお問合せください。
1100006 | 出張作業費 Class2 | 33000
1100007 | 出張作業費 Class3 | 45000
1100008 | 出張作業費 Class4 | 58000
より正確な測定を実施するために、年1回の校正を推奨しております。
※ モジュール料金、ライセンス料金は別途頂戴いたします。
【特記事項】
・すべての記載内容（Item No、価格含）は予告なく変更される場合があります。
・消費税は含まれておりません。
・発送時の送料は、弊社で負担いたします。
・消耗品については別途、消耗品の定価表をご参照ください。
・弊社以外でご購入のPCはサポート対象外です。
販売名：アフィニティーコンパクト
医療機器認証番号: 302AIBZX00013000
*医療機器
【製造販売元】 ダイアテックジャパン株式会社 〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-3 品川シーサイドTSタワー11階 Tel: 03-5005-1145 ¦ Fax: 03-5005-1146 ¦ Email: info@diatecjapan.com Web: www.diatec-diagnostics.jp

## Callisto_製品
カリスト（Callisto）定価表
2026年2月現在
【本体】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
Callisto | Callisto* | 800000 | 検査モジュールを組合せて使用します。 使用には、PCが必要となります。（ノートPC別売り）
【検査モジュール】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8517470 | OtoAccess データベース 2.0 | 160000
8110503 | Noahデータベース | 209400
1000000 | 内蔵語音検査音源（SFH） | 300000 | 「補聴器適合検査の指針2010」検査音源CD2枚の内容 CD入力不可のため語音検査実施の際はご購入ください。
オージオメータ （AUD） | AC440モジュール（License B） 標準 | 360000 | 標準検査項目： 気導、骨導、語音、マスキング、音場、ACT
| AC440モジュール（License E） 専門 | 750000 | ライセンスBの検査項目、難聴シミュレーター（HLS）、 補聴器シミュレーター（MHA）
| ACTライセンス （Audible Contrast Threshold） | 170000 | ※ACTを標準装備していないAC440モジュールの場合
| HF440 モジュール（高周波数検査） | 550000 | 8 - 16 kHz 高周波数用ヘッドホン付き（DD450）
| TENモジュール | 80000
| MF440モジュール（多周波数検査） | 170000 | 主要検査周波数間の周波数が測定可能
| SISIモジュール | 170000
| ToneDecayモジュール | 170000
| QuickSINモジュール | 170000 | 検査音源は英語のみ
| HLS440モジュール （難聴シミュレーター） | 170000 | ライセンスBオプション
| MHA440モジュール （補聴器シミュレーター） | 170000 | ライセンスBオプション
補聴器特性測定 （HIT） | HIT440モジュール （TBS10テストボックス付） | 900000 | 専門AUDモジュールと組合せてご購入ください。
実耳測定 （REM） | REM440モジュール | 800000 | 専門AUDモジュールと組合せてご購入ください。
| REM440モジュール (AC440 LicenseBからアップグレードの 場合） | 1400000
| VSP440モジュール | 750000 | 専門AUDモジュールと組合せてご購入ください。
| REM440+VSP440モジュール | 1200000 | 専門AUDモジュールと組合せてご購入ください。
1100013 | モジュール追加／バージョンアップ作業費 | 132000 | 製品購入後にモジュール追加、ライセンス追加、新機能追加のためのソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその 作業料を頂戴いたします。※
1100003 | 画像ファイリング接続料金 | 517000
カリスト（Callisto）定価表
2026年2月現在
【付属品オプション】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8013227 | 電気安全用 USB アイソレーター | 120000 | 専用PCからの漏れ電流対策や、電撃からの保護手段 としての絶縁分離に
8520328 | 耳覆い型気導ヘッドホン（DD65 v2） | 110000 | 遮音用
8101884 | インサートイヤホン（IP30） | 240000
8108559 | 反対側インサートイヤホン（IP30C） | 160000 | マスキング用
8520321 | 高周波数用ヘッドホン（DD450） | 270000
8010870 | モニターホン（マイク付き） Sennheizer PC131 | 50000
8505949 | 通話用マイク（スタンド式－ミニジャック） Speech microphone | 70000
8011313 | 通話用マイク（ピン式－ミニジャック） Clip-on TC-945 | 30000
8107483 | スピーカー SP90A（1台） | 90000 | 音場検査用
1000039 | スピーカースタンド SP90A用 | 90000 | （Velbon EX-647 ビデオ II）
8104162 | スピーカー SP85A（1台） | 80000 | 音場検査用
1000038 | スピーカースタンド SP85A/SP100用 | 30000 | （Velbon EX-447 ビデオ II）
1000008 | 聴力検査BOX接続ケーブル（1本） | 30000
8601131 | NOAHLINK, WIRELESS2 （ノアリンクワイヤレス2） | 33000 | 補聴器プログラム装置
8006505 | 疑似耳カプラー（イヤシミュレーター） | 90000
8525568 | RITE用アダプター（3個） | 30000 | RITE補聴器用の測定補助具
8011198 | バッテリーアダプター BAA675 | 40000
8011200 | バッテリーアダプター BAA312 | 40000
8011199 | バッテリーアダプター BAA13 | 40000
8011201 | バッテリーアダプター BAA10 | 40000
8011202 | バッテリーアダプター BAA5 | 40000
8108391 | バッテリードレインメーター （電池電流測定用装置） | 90000 | 電池電流測定用装置
8029303 | RECDカプラーセット（実耳カプラ差法） | 460000 | カプラーベース＋カプラー一式
8524626 | REM IHM65用 延長ケーブル | 40000
1000006 | ノートPC（DELL） | 320000 | PCモデルは状況に応じて変更される場合があります。 ソフトウェア初期設定、最適化設定込み
1000007 | A4プリンター（HP） | 100000
カリスト（Callisto）定価表
2026年2月現在
【校正／保守】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1200002 | 校正受付基本料 | 82000
1200007 | 校正料 AUDモジュール | 36000
1200010 | 校正料 音場 | 18000
1200011 | 校正料 HITモジュール | 24000
1200014 | 校正料 REM/VSPMモジュール | 24000
1200018 | 成績書発行料 | 4000
1100009 | 修理基本代 | 9000
1400007 | 保守料金（1モジュール） | 242000 | 1年間の料金となります。
1400008 | 保守料金（2モジュール） | 294000 | 1年間の料金となります。
1400009 | 保守料金（3モジュール） | 357000 | 1年間の料金となります。
1100014 | モジュール追加／バージョンアップ作業費 （故障時等） | 22000 | 製品購入後に故障時や不具合等でモジュールやソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその作業料を頂戴いたします。※
1100005 | 出張作業費 Class1 | 20000 | 出張作業費は、移動距離によってClassが異なります。 詳細は担当営業にお問合せください。
1100006 | 出張作業費 Class2 | 33000
1100007 | 出張作業費 Class3 | 45000
1100008 | 出張作業費 Class4 | 58000
より正確な測定を実施するために、年1回の校正を推奨しております。
※ モジュール料金、ライセンス料金は別途頂戴いたします。
【特記事項】
・すべての記載内容（Item No、価格含）は予告なく変更される場合があります。
・消費税は含まれておりません。
・発送時の送料は、弊社で負担いたします。
・消耗品については別途、消耗品の定価表をご参照ください。
・弊社以外でご購入のPCはサポート対象外です。
販売名：Interacoustics 純音オージオメータ
医療機器認証番号: 221AABZX00177Z00
*医療機器
【製造販売元】 ダイアテックジャパン株式会社 〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-3 品川シーサイドTSタワー11階 Tel: 03-5005-1145 ¦ Fax: 03-5005-1146 ¦ Email: info@diatecjapan.com Web: www.diatec-diagnostics.jp

## Viot_製品+消耗品
Viot ビデオオトスコープ 定価表
2025年8月現在
【本体】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8536463 | Viot*（Video Otoscope） | 480000 | 標準構成品： 本体（USBケーブル付き）、台座、台座固定用シール、 スペキュラ (100個) 本体を購入時は、Viot Suiteも一緒にご購入ください。
8511480 | Viot（Video Otoscpoe）Suite | 40000
【オプション】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8517470 | OtoAccess データベース 2.0 | 160000
8110503 | Noahデータベース | 209400
1100013 | モジュール追加／バージョンアップ作業費 | 132000 | 製品購入後にモジュール追加、ライセンス追加、新機能追加のためのソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその作業料を頂戴いたします。※
1100003 | 画像ファイリング接続料金 | 517000
【付属品オプション】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1000010 | 絶縁トランス | 172000 | 専用PC等から機器本体への漏れ電流対策や、 電撃からの保護手段としての絶縁分離に
1000006 | ノートPC（DELL） | 320000 | PCモデルは状況に応じて変更される場合があります。 ソフトウェア初期設定、最適化設定込み
1000007 | A4プリンター（HP） | 100000
8511247 | 台座固定用シール | 3000
8511255 | 壁掛け用台座 | 7000
【消耗品】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8511728 | スペキュラ 100個 | 6000
Viot ビデオオトスコープ 定価表
2025年8月現在
【保守】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1100014 | モジュール追加／ バージョンアップ作業費（故障時等） | 22000 | 製品購入後に故障時や不具合等でモジュールやソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその作業料を頂戴いたします。※
1100005 | 出張作業費 Class1 | 20000 | 出張作業費は、移動距離によってClassが異なります。 詳細は担当営業にお問合せください。
1100006 | 出張作業費 Class2 | 33000
1100007 | 出張作業費 Class3 | 45000
1100008 | 出張作業費 Class4 | 58000
※ モジュール料金、ライセンス料金は別途頂戴いたします。
【特記事項】
・すべての記載内容（Item No、価格含）は予告なく変更される場合があります。
・消費税は含まれておりません。
・消耗品のご注文は1800円以上にて承ります。
・発送時の送料は、弊社で負担いたします。
・消耗品をご注文の際は、FAXにてご依頼くださいますようお願いいたします。
・14:00迄のご注文書受領で当日出荷、14:00以降は翌日出荷となります。ご了承ください。
※2025年9月1日より、17:00までのご注文書受領で翌営業日出荷、17:00以降は翌々営業日出荷となります。
・弊社以外でご購入のPCはサポート対象外です。
販売名：Interacoustics Viot ビデオオトスコープ
届出番号: 14B2X10013ME0001
*医療機器
【製造販売元】 ダイアテックジャパン株式会社 〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-3 品川シーサイドTSタワー11階 Tel: 03-5005-1145 ¦ Fax: 03-5005-1146 ¦ Email: info@diatecjapan.com Web: www.diatec-diagnostics.jp

## AT235_製品
AT235 定価表
2025年8月現在
【本体】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
AT235 | AT235* （標準ライセンス） | 2200000 | 検査項目： ティンパノメトリー （226、 678※1、800※1、1000※1 Hz） リフレックス検査（同側、反対側、減衰、潜時※1） 耳管機能検査（鼓膜穿孔なし、鼓膜穿孔あり、 耳管開放※1） 簡易聴力検査（気導のみ、マスキング不可）※2 自動簡易聴力検査（気導のみ、マスキング不可）※2 専門ライセンスには、HF moduleが付属します。 ※1：AT235 （専門ライセンス）のみ ※2：気導ヘッドホンや応答ボタンなどはオプションです。 標準構成品・消耗品： AT235本体、ペン型プローブ、プローブチップ、 反対側ヘッドホン（DD45C）、イヤチップセット、 クリーニングフロス、電源アダプター ・ペン型プローブはショルダーボックス付きプローブへ、 反対側ヘッドホン（DD45C）は反対側インサート イヤホン（IP30C）へ変更可能です。
| AT235* （専門ライセンス） | 2800000
【オプション】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
| Syncモードライセンス（初回購入） | 120000 | AT235のデータをPCに転送できます。 Diagnostic Suiteソフトウエア付き
| Syncモードライセンス（追加購入） | 130000
8517470 | OtoAccess データベース 2.0 | 160000 | SYNCライセンス適用時に使用できます。
8110503 | Noahデータベース | 209400
1100013 | モジュール追加／バージョンアップ作業費 | 132000 | 製品購入後にモジュール追加、ライセンス追加、新機能追加のためのソフトウェアのバージョンアップを行う場合に その作業料を頂戴いたします。※3
1100003 | 画像ファイリング接続料金 | 517000
【付属品オプション】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8108148 | ペン型プローブ** | 270000
8108189 | ショルダーボックス付プローブ** | 270000
8106339 | 気導ヘッドホン（DD45）** | 170000 | オージオメータ機能使用時にはいずれかが必要となります。 気導ヘッドホン: DD45（HBA） インサートイヤホン: IP30
8101884 | インサートイヤホン（IP30）** | 240000
8103838 | オージオメーター用応答ボタン | 40000 | オージオメータ機能用の付属品です。
8105676 | 反対側ヘッドホン（DD45C）** | 90000
8108559 | 反対側インサートイヤホン（IP30C）** | 160000
8514500 | 専用プリンター（HM-E300） | 160000 | 感熱式
1000006 | ノートPC（DELL） | 320000 | PCモデルは状況に応じて変更される場合があります。 ソフトウェア初期設定、最適化設定込み
1000007 | A4プリンター（HP） | 100000 | Diagnostic Suite経由による印刷
**トランスデューサーの追加・交換の場合は校正料金を別途申し受けます。
AT235 定価表
2025年8月現在
【校正／保守】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1200001 | 校正受付基本料 | 59000
1200005 | 校正料 気導レシーバー | 18000
1200013 | 校正料 インサートイヤホン | 18000
1200018 | 成績書発行料 | 4000
1100009 | 修理基本代 | 9000
1400006 | 保守料金 | 253500 | 1年間の料金となります。
1100014 | モジュール追加／バージョンアップ作業費 （故障時等） | 22000 | 製品購入後に故障時や不具合等でモジュールやソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその作業料を頂戴いたします。※3
1100005 | 出張作業費 Class1 | 20000 | 出張作業費は、移動距離によってClassが異なります。 詳細は担当営業にお問合せください。
1100006 | 出張作業費 Class2 | 33000
1100007 | 出張作業費 Class3 | 45000
1100008 | 出張作業費 Class4 | 58000
より正確な測定を実施するために、年1回の校正を推奨しております。
※3 モジュール料金、ライセンス料金は別途頂戴いたします。
【特記事項】
・すべての記載内容（Item No、価格含）は予告なく変更される場合があります。
・消費税は含まれておりません。
・発送時の送料は、弊社で負担いたします。
・消耗品については別途、消耗品の定価表をご参照ください。
・弊社以外でご購入のPCはサポート対象外です。
販売名：インピーダンスオージオメータ AT235
医療機器認証番号: 229AIBZX00017000
*医療機器
【製造販売元】 ダイアテックジャパン株式会社 〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-3 品川シーサイドTSタワー11階 Tel: 03-5005-1145 ¦ Fax: 03-5005-1146 ¦ Email: info@diatecjapan.com Web: www.diatec-diagnostics.jp

## Titan_製品
Titan（タイタン）定価表
2026年1月現在
【本体】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
Titan （タイタン） | Titan* | 900000 | 検査モジュールを組合せて使用します。 データ管理とPC操作にはPCが必要となります。 （ノートPC別売り）
【検査モジュール】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
| Titan PC制御ライセンス | 80000 | PC操作のために必要となります。
8517470 | OtoAccess データベース 2.0 | 160000
8110503 | Noahデータベース | 209400
インピーダンス オージオメトリー (IMP) | IMP440 Screener | 100000 | 検査項目： ティンパノメトリー 226Hz リフレックス（同側） PC操作するにはPCライセンスが必要となります。
| IMP440 Diagnostic（診断用） | 850000 | 検査項目： ティンパノメトリー 226Hz リフレックス （同側、反対側、減衰） 耳管機能検査 1種類（鼓膜穿孔なし） PCライセンス付き
| IMP440 Clinical（臨床研究用） | 1460000 | 検査項目： ティンパノメトリー 226Hz リフレックス（同側、反対側、減衰、潜時） 耳管機能検査 3種類 HF module（1000Hz）ティンパノメトリー PCライセンス付き
| HF module（1000 Hz） ティンパノメトリー 【Screener/Diagnostic用・オプション】 | 460000 | IMP440 Screener/Diagnostic（診断用）オプション
| 人工内耳用リフレックス検査（eSRT） | 430000 | IMP440 Diagnostic（診断用）/ Clinical （臨床研究用）オプション
ワイドバンド ティンパノメトリー （WBT） | WBT Pediatrics Diagnostic （小児診断用） | 650000 | IMP440 Diagnostic（診断用）と組合せて ご購入ください。
| WBT Pediatrics Clinical （小児臨床研究用） | 650000 | IMP440 Clinical（臨床研究用）と組合せて ご購入ください。
| WBT module（Full） | 1100000 | IMP440 Diagnostic（診断用）/ Clinical （臨床研究用）と組合せてご購入ください。
| WBTリサーチモジュール | 750000 | WBT module（Full）と組合せてご購入ください。
Titan（タイタン）定価表
2026年1月現在
【検査モジュール】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
耳音響放射（OAE） | DPOAE440 Screener | 900000 | 検査周波数：500 Hz ～ 6kHz PC操作するにはPCライセンスが必要となります。
| DPOAE440 Clinical（臨床研究用） | 1300000 | 検査周波数：500 Hz ～ 10kHz PCライセンス付き
| Pressurized DPOAE （加圧式OAE） | 160000 | スクリーニング用DPOAEオプション
| TEAOE440 Screener | 900000 | 検査周波数：1kHz ～ 4kHz PC操作するにはPCライセンスが必要となります。
| TEOAE440 Clinical（臨床研究用） | 1300000 | 検査周波数：500 Hz ～ 5.5kHz PCライセンス付き
| Pressurized TEOAE （加圧式OAE） | 160000 | スクリーニング用TEOAEオプション
自動ABR (ABRIS) | ABRIS440（スクリーニング用） | 2200000 | 自動ABR（イヤカップ付き） PCライセンス付き
1100013 | モジュール追加／ バージョンアップ作業費 | 132000 | 製品購入後にモジュール追加、ライセンス追加、新機能追加のためのソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその 作業料を頂戴いたします。※
1100003 | 画像ファイリング接続料金 | 517000
【付属品オプション】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1000010 | 絶縁トランス | 172000 | 専用PC等から機器本体への漏れ電流対策や、 電撃からの保護手段としての絶縁分離に
8506077 | プローブケーブル（ロング） | 279400 | ABRISモジュールと他のTitanモジュールを同時に購入の場合、またはABRISをお持ちで後から他モジュールを追加購入する場合は必須となります
8100251 | Titan用プローブ | 100000
8107978 | ABRIS イヤチップ用トランスデューサー | 160000 | ABRISモジュール用オプション
1000006 | ノートPC（DELL） | 320000 | PCモデルは状況に応じて変更される場合があります。 ソフトウェア初期設定、最適化設定込み
8520283 | 専用プリンター (HM-E200) Titan用 | 160000 | 感熱式、ワイヤレス接続 標準構成品： プリンター本体、プリンター用電源アダプター、感熱ロール紙
1000007 | A4プリンター（HP） | 100000
1000005 | CCDバーコードリーダー SD700 （USB I/F） | 30000
1000053 | 専用カート | 430000 | 受注後の発注になり、納期まで約1.5ヶ月となります。
Titan（タイタン）定価表
2026年1月現在
【校正／保守】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1200001 | 校正受付基本料 | 59000
1200012 | 校正料 IMPモジュール | 36000
1200016 | 校正料 WBTモジュール | 36000
1200009 | 校正料 DPOAEモジュール | 29000
1200015 | 校正料 TEOAEモジュール | 29000
1200004 | 校正料 ABRISモジュール | 36000
1200018 | 成績書発行料 | 4000
1100009 | 修理基本代 | 9000
1400017 | 保守料金（1モジュール） | 242000 | 1年間の料金となります。
1400018 | 保守料金（2モジュール） | 294000 | 1年間の料金となります。
1400019 | 保守料金（3モジュール） | 357000 | 1年間の料金となります。
1100014 | モジュール追加／ バージョンアップ作業費（故障時等） | 22000 | 製品購入後に故障時や不具合等でモジュールや ソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその作業料を 頂戴いたします。※
1100005 | 出張作業費 Class1 | 20000 | 出張作業費は、移動距離によってClassが異なります。 詳細は担当営業にお問合せください。
1100006 | 出張作業費 Class2 | 33000
1100007 | 出張作業費 Class3 | 45000
1100008 | 出張作業費 Class4 | 58000
より正確な測定を実施するために、年1回の校正を推奨しております。
※ モジュール料金、ライセンス料金は別途頂戴いたします。
【特記事項】
・すべての記載内容（Item No、価格含）は予告なく変更される場合があります。
・消費税は含まれておりません。
・発送時の送料は、弊社で負担いたします。
・消耗品については別途、消耗品の定価表をご参照ください。
・弊社以外でご購入のPCはサポート対象外です。
販売名：Interacoustics タイタン
医療機器認証番号: 224AABZX00118000
*医療機器
【製造販売元】 ダイアテックジャパン株式会社 〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-3 品川シーサイドTSタワー11階 Tel: 03-5005-1145 ¦ Fax: 03-5005-1146 ¦ Email: info@diatecjapan.com Web: www.diatec-diagnostics.jp

## Eclipse_製品
Eclipse （エクリプス）定価表
2025年8月現在
【本体】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
Eclipse （エクリプス） | Eclipse* 1.1 | 1500000
| 気導ヘッドホン（DD45） | 250000 | シールド付き
| 骨導レシーバー（B81） | 110000
1000048 | ノートPC（Lenovo T16） | 380000 | PCモデルは状況に応じて変更される場合があります。 ソフトウェア初期設定、最適化設定込み
【検査モジュール】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8517470 | OtoAccess データベース 2.0 | 160000
8110503 | Noahデータベース | 209400
EP15 | EP15モジュール | 1800000 | 聴性脳幹反応（ABR）
| CE-Chirp刺激音モジュール | 850000 | EP15オプション
| 蝸電図（ECochG） | 1300000 | EP15オプション
EP25 | EP25モジュール | 3200000 | EP15、蝸電図（EcochG）、P300/MMN、他 CE-Chirp刺激音
VEMP | VEMPモジュール | 1800000 | 前庭誘発電位検査（cVEMP、oVEMP） CE-Chirp刺激音はEP15/EP25が必要となります。
ABRIS | ABRISモジュール | 1000000 | 新生児聴覚スクリーニング 自動ABR検査
ASSR | ASSRモジュール | 2400000 | 聴性定常反応（ASSR） NB CE-Chirp刺激音
Aided Cortical | Aided Corticalモジュール (スピーカー有） | 1950000 | 皮質聴覚誘発電位検査 SP90Aスピーカー＋スタンド付き ManU-IRU刺激音
| Aided Corticalモジュール (スピーカー無） | 1800000 | 皮質聴覚誘発電位検査 ManU-IRU刺激音
IA OAE Suite | DPOAEモジュール(IA OAE Suite) | 1000000 | 検査周波数：0.5 ～ 10kHz
| TEOAEモジュール(IA OAE Suite) | 1000000 | 検査周波数：0.5 ～ 5.5kHz
1100013 | モジュール追加／バージョンアップ作業費 | 132000 | 製品購入後にモジュール追加、ライセンス追加、新機能追加のためのソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその 作業料を頂戴いたします。※
1100003 | 画像ファイリング接続料金 | 517000
Eclipse （エクリプス）定価表
2025年8月現在
【付属品オプション】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8013230 | 4極用電極ケーブルコレクター（EPA4） | 80000
8013229 | 3極用電極ケーブルコレクター（EPA3） | 80000
8105924 | eABR用トリガーケーブル | 30000
1000011 | モニター21型（スピーカー内蔵） | 100000 | VEMP用
1000007 | A4プリンター（HP） | 100000
1000005 | CCDバーコードリーダー SD700 （USB I/F） | 30000
1000016 | 専用カート | 550000 | 受注後の発注になり、納期まで約1.5ヶ月となります。
【校正／保守】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1200002 | 校正受付基本料 | 82000
1200003 | 校正料 ABR/ABRIS/VEMP モジュール | 36000
1200006 | 校正料 ASSRモジュール | 36000
1200004 | 校正料 ABRISモジュール | 36000
1200009 | 校正料 DPOAEモジュール | 29000
1200015 | 校正料 TEOAEモジュール | 29000
1200018 | 成績書発行料 | 4000
1100009 | 修理基本代 | 9000
1400011 | 保守料金（1モジュール） | 473000 | 1年間の料金となります。
1400012 | 保守料金（2モジュール） | 525000 | 1年間の料金となります。
1400013 | 保守料金（3モジュール） | 578000 | 1年間の料金となります。
1100014 | モジュール追加／バージョンアップ作業費 （故障時等） | 22000 | 製品購入後に故障時や不具合等でモジュールやソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその作業料を頂戴いたします。※
1100005 | 出張作業費 Class1 | 20000 | 出張作業費は、移動距離によってClassが異なります。 詳細は担当営業にお問合せください。
1100006 | 出張作業費 Class2 | 33000
1100007 | 出張作業費 Class3 | 45000
1100008 | 出張作業費 Class4 | 58000
より正確な測定を実施するために、年1回の校正を推奨しております。
※ モジュール料金、ライセンス料金は別途頂戴いたします。
【特記事項】
・すべての記載内容（Item No、価格含）は予告なく変更される場合があります。
・消費税は含まれておりません。
・発送時の送料は、弊社で負担いたします。
・消耗品については別途、消耗品の定価表をご参照ください。
・弊社以外でご購入のPCはサポート対象外です。
販売名：エクリプス 医療機器認証番号: 224AABZX00070Z00
*医療機器
【製造販売元】 ダイアテックジャパン株式会社 〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-3 品川シーサイドTSタワー11階 Tel: 03-5005-1145 ¦ Fax: 03-5005-1146 ¦ Email: info@diatecjapan.com Web: www.diatec-diagnostics.jp

## MA42_製品
MA42 定価表
2026年2月現在
【本体】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
MA42 | オージオメータ MA42* | 1500000 | 標準構成品： 本体、応答ボタン、気導ヘッドホン（DD45）、 骨導レシーバー（B71）、電源アダプター 検査項目： 気導、骨導、マスキング、語音、内蔵語音、音場、 ステンゲル検査（純音・語音）、 補聴器シミュレーター（MHA）
| オージオメータ MA42* 専門検査セット付き | 1700000 | 標準構成品： 本体、応答ボタン、気導ヘッドホン（DD45）、 骨導レシーバー（B71）、電源アダプター 検査項目： 気導、骨導、マスキング、語音、内蔵語音、音場、 ステンゲル検査（純音・語音）、 補聴器シミュレーター（MHA）、SISI検査、 Tone Decay検査、ABLB検査、MLB検査、 Tone in Noise検査
【検査オプション】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
検査項目 | 高周波数検査（DD450付き） | 550000 | 9 - 16 kHz
| 専門検査項目セット | 350000 | 追加購入 検査項目： SISI検査、Tone Decay検査、ABLB検査、 MLB検査、Tone in Noise検査
1100013 | モジュール追加/バージョンアップ料金 | 132000 | 製品購入後にモジュール追加、ライセンス追加、新機能追加のためのソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその作業料を頂戴いたします。※
MA42 定価表
2026年2月現在
【付属品オプション】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8520328 | 耳覆い型気導ヘッドホン （DD65 v2） | 110000 | 遮音用
8520321 | 高周波数用ヘッドホン（DD450） | 270000
8101884 | インサートイヤホン（IP30） | 240000
8510371 | 骨導レシーバー（B81） | 110000
8103838 | オージオメーター用応答ボタン | 40000
8010870 | モニターホン（マイク付き） Sennheizer PC131 | 50000
8011156 | モニターホン | 30000
8505952 | 通話用トークバックマイク （スタンド式－標準プラグ）EMS | 70000
8111839 | 防音室ケーブル （モノラル標準プラグ ストレート） | 30000
8004383 | トークバックマイク専用防音室ケーブル（ステレオ標準プラグ 30°） | 10000
8107483 | スピーカー SP90A（1台） | 90000
1000039 | スピーカースタンド SP90A用 | 90000 | （Velbon EX-647 ビデオ II）
8506330 | スピーカー SP90A 設置セット （2台用） | 50000
8104162 | スピーカー SP85A（1台） | 80000
1000038 | スピーカースタンド SP85A/SP100用 | 30000 | （Velbon EX-447 ビデオ II）
8515346 | スピーカー SP85A 壁掛け台 | 30000 | 壁掛け台用ネジとセットでご購入ください。
8515011 | スピーカー SP85A 壁掛け台用ネジ | 10000
8514500 | 専用プリンター（HM-E300） | 160000 | 感熱式
8100797 | 専用キャリーケース | 80000
1000008 | 聴力検査BOX接続ケーブル（1本） | 30000
MA42 定価表
2026年2月現在
【校正／保守】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1200000 | 校正受付基本料 | 42000
1200005 | 校正料 気導レシーバー | 18000
1200008 | 校正料 骨導レシーバー | 18000
1200010 | 校正料 音場 | 18000
1200013 | 校正料 インサートイヤホン | 18000
1200018 | 成績書発行料 | 4000
1100009 | 修理基本代 | 9000
1400015 | 保守料金 | 179000 | 1年間の料金となります。
1100014 | モジュール追加／ バージョンアップ作業費（故障時等） | 22000 | 製品購入後に故障時や不具合等でモジュールやソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその作業料を頂戴いたします。※
1100005 | 出張作業費 Class1 | 20000 | 出張作業費は、移動距離によってClassが異なります。詳細は担当営業にお問合せください。
1100006 | 出張作業費 Class2 | 33000
1100007 | 出張作業費 Class3 | 45000
1100008 | 出張作業費 Class4 | 58000
より正確な測定を実施するために、年1回の校正を推奨しております。
※ モジュール料金、ライセンス料金は別途頂戴いたします。
【特記事項】
・すべての記載内容（Item No、価格含）は予告なく変更される場合があります。
・消費税は含まれておりません。
・発送時の送料は、弊社で負担いたします。
・消耗品については別途、消耗品の定価表をご参照ください。
販売名：オージオメータ MA42
医療機器認証番号: 302AIBZX00022000
*医療機器
【製造販売元】 ダイアテックジャパン株式会社 〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-3 品川シーサイドTSタワー11階 Tel: 03-5005-1145 ¦ Fax: 03-5005-1146 ¦ Email: info@diatecjapan.com Web: www.diatec-diagnostics.jp

## MA25_製品
MA25 定価表
2025年8月現在
【本体】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
MA25 | オージオメータ MA25* | 320000 | 気導検査のみ（骨導、語音、マスキング不可）
1200022 | JQA JCSS校正（検査） | 47000
【付属品オプション】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8520328 | 耳覆い型気導ヘッドホン（DD65 v2） | 110000 | 遮音用
8103838 | オージオメーター用応答ボタン | 40000
8524209 | MA25用電源アダプター | 44500 | ※MA25用電源アダプターとCable USB 2Mは セットで注文してください。
8011241 | Cable USB 2M | 5500
8004670 | キャリーケース | 50000
1000008 | 聴力検査BOX接続ケーブル（1本） | 30000
【オプション】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1100013 | モジュール追加／バージョンアップ作業費 | 132000 | 製品購入後にモジュール追加、ライセンス追加、新機能追加のためのソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその作業料を頂戴いたします。※
【校正／保守】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1200000 | 校正受付基本料 | 42000
1200005 | 校正料 気導レシーバー | 18000
1200018 | 成績書発行料 | 4000
1100009 | 修理基本代 | 9000
1100014 | モジュール追加／バージョンアップ作業費 （故障時等） | 22000 | 製品購入後に故障時や不具合等でモジュールやソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその作業料を頂戴いたします。※
1100005 | 出張作業費 Class1 | 20000 | 出張作業費は、移動距離によってClassが異なります。詳細は担当営業にお問合せください。
1100006 | 出張作業費 Class2 | 33000
1100007 | 出張作業費 Class3 | 45000
1100008 | 出張作業費 Class4 | 58000
より正確な測定を実施するために、年1回の校正を推奨しております。
※ モジュール料金、ライセンス料金は別途頂戴いたします。
【特記事項】
・すべての記載内容（Item No、価格含）は予告なく変更される場合があります。
・消費税は含まれておりません。
・発送時の送料は、弊社で負担いたします。
・消耗品については別途、消耗品の定価表をご参照ください。
販売名：MAICO 手動式オージオメータ
医療機器認証番号: 224AABZX00119Z00
*医療機器
【製造販売元】 ダイアテックジャパン株式会社 〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-3 品川シーサイドTSタワー11階 Tel: 03-5005-1145 ¦ Fax: 03-5005-1146 ¦ Email: info@diatecjapan.com Web: www.diatec-diagnostics.jp

## easyTymp_製品
イージーティンプ （easyTymp）定価表
2025年8月現在
【本体】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
イージーティンプ （IMP） | easyTymp* クレードル・専用プリンター付き | 900000 | 検査項目： ティンパノメトリー 226Hz リフレックス検査（同側） 標準構成品： クレードル、プローブ、イヤチップセット、 イヤチップ取外し用器具、クリーニングツール、 クリーニングフロス、充電バッテリー、電源アダプター、 専用キャリーケース 専用プリンターセット： プリンター本体 HM-E200 （感熱式、ワイヤレス接続）、 プリンター用電源アダプター、感熱ロール紙
【検査オプション】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
検査項目 | ティンパノメトリー（1000Hz） | 270000
1100013 | モジュール追加／ バージョンアップ作業費 | 132000 | 製品購入後にモジュール追加、ライセンス追加、新機能追加のためのソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその作業料を頂戴いたします。※
【付属品オプション】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8529566 | プローブ拡張ケーブル | 80000
8011478 | イヤチップセット収納付きクレードル | 220000
イージーティンプ （easyTymp）定価表
2025年8月現在
【校正／保守】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1200001 | 校正受付基本料 | 59000
1200018 | 成績書発行料 | 4000
1100009 | 修理基本代 | 9000
1400010 | 保守料金 | 179000 | 1年間の料金となります。
1100014 | モジュール追加／ バージョンアップ作業費（故障時等） | 22000 | 製品購入後に故障時や不具合等でモジュールやソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその作業料を頂戴いたします。※
1100005 | 出張作業費 Class1 | 20000 | 出張作業費は、移動距離によってClassが異なります。詳細は担当営業にお問合せください。
1100006 | 出張作業費 Class2 | 33000
1100007 | 出張作業費 Class3 | 45000
1100008 | 出張作業費 Class4 | 58000
より正確な測定を実施するために、年1回の校正を推奨しております。
※ モジュール料金、ライセンス料金は別途頂戴いたします。
【特記事項】
・すべての記載内容（Item No、価格含）は予告なく変更される場合があります。
・消費税は含まれておりません。
・発送時の送料は、弊社で負担いたします。
・消耗品については別途、消耗品の定価表をご参照ください。
販売名：イージーティンプ
医療機器認証番号: 231AIBZX00001000
*医療機器
【製造販売元】 ダイアテックジャパン株式会社 〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-3 品川シーサイドTSタワー11階 Tel: 03-5005-1145 ¦ Fax: 03-5005-1146 ¦ Email: info@diatecjapan.com Web: www.diatec-diagnostics.jp

## EroScan_plus_製品
イーロ・スキャン（ERO・SCAN） 定価表
2025年8月現在
【本体】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8529767 | ERO・SCAN* （スクリーナー）専用プリンター付き | 1300000 | 標準付属品： 本体、プローブ、イヤチップセット、プローブチップ イヤチップ取外し用器具、プローブチップ取外し用器具、電源アダプター 専用プリンターセット： プリンター本体 HM-E200 （感熱式、ワイヤレス接続）、 プリンター用電源アダプター、感熱ロール紙
【オプション】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1100013 | モジュール追加／ バージョンアップ作業費 | 132000 | 製品購入後にモジュール追加、ライセンス追加、新機能追加のためのソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその作業料を頂戴いたします。※
【校正/保守】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1200001 | 校正受付基本料 | 59000
1200018 | 成績書発行料 | 4000
1100009 | 修理基本代 | 9000
1400014 | 保守料金 | 242000 | 1年間の料金となります。
1100014 | モジュール追加／ バージョンアップ作業費（故障時等） | 22000 | 製品購入後に故障時や不具合等でモジュールやソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその作業料を頂戴いたします。※
1100005 | 出張作業費 Class1 | 20000 | 出張作業費は、移動距離によってClassが異なります。詳細は担当営業にお問合せください。
1100006 | 出張作業費 Class2 | 33000
1100007 | 出張作業費 Class3 | 45000
1100008 | 出張作業費 Class4 | 58000
より正確な測定を実施するために、年1回の校正を推奨しております。
※ モジュール料金、ライセンス料金は別途頂戴いたします。
【特記事項】
・すべての記載内容（Item No、価格含）は予告なく変更される場合があります。
・消費税は含まれておりません。
・発送時の送料は、弊社で負担いたします。
・消耗品については別途、消耗品の定価表をご参照ください。
販売名：イーロ・スキャン
医療機器認証番号: 230AIBZX00034000
*医療機器
【製造販売元】 ダイアテックジャパン株式会社 〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-3 品川シーサイドTSタワー11階 Tel: 03-5005-1145 ¦ Fax: 03-5005-1146 ¦ Email: info@diatecjapan.com Web: www.diatec-diagnostics.jp

## easyscreen_製品
イージースクリーン（easyScreen）定価表
2025年11月現在
【本体】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8524886 | easyScreen* ベラフォン 専用プリンター付き | 4100000 | 標準構成品： 本体、クレードル、ベラフォン（クレードル付き）、 イヤクッション（予備）、電極チップ（予備、未熟児用）、 電極用ジェル、ベラフォン用テスター、USBケーブル、 専用プリンターセット、専用キャリーケース 専用プリンターセット： プリンター本体 HM-E200（感熱式、ワイヤレス接続）、 プリンター用電源アダプター、プリンター用USBケーブル、 感熱ラベルロール紙
8510909 | ベラフォン用テスター | 40000
8524884 | easyScreen* IP30（イヤカップ）専用プリンター付き | 3800000 | 標準構成品： 本体、クレードル、プリアンプ、 イヤカップ用IP30トランスデューサー、イヤカップ、 電極ケーブル、スナップ電極、NuPrepスキン処理用チューブ ジェル、ガーゼ、皮膚処理用ジェル（LectronⅡ）、 IP30用テスター、USBケーブル、専用プリンターセット、 専用キャリーケース 専用プリンターセット： プリンター本体 HM-E200（感熱式、ワイヤレス接続）、 プリンター用電源アダプター、プリンター用USBケーブル、 感熱ラベルロール紙
8106300 | IP30用テスター | 80000
8525256 | easyScreen* ベラフォン+IP30（イヤカップ） 専用プリンター付き | 4500000 | 標準構成品： ・共通： 本体、クレードル、USBケーブル、 専用プリンターセット、専用キャリーケース ・BERAphone： ベラフォン（クレードル付き）、イヤクッション（予備）、 電極チップ（予備、未熟児用）、電極用ジェル ・IP30イヤカップ： プリアンプ、イヤカップ用IP30トランスデューサー、 イヤカップ、電極ケーブル、スナップ電極、NuPrepスキン処理用チューブジェル、ガーゼ、皮膚処理用ジェル（LectronⅡ） 専用プリンターセット： プリンター本体 HM-E200（感熱式、ワイヤレス接続）、 プリンター用電源アダプター、プリンター用USBケーブル、 感熱ラベルロール紙
8510909 | ベラフォン用テスター | 40000
8106300 | IP30用テスター | 80000
イージースクリーン（easyScreen）定価表
2025年11月現在
【検査オプション】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8527211 | HearSIM（OtoAccess） | 160000 | データベース（PC 別売り）
8518459 | BERAphone kit | 1400000 | 標準付属品： ベラフォン（クレードル付き）、イヤクッション（予備）、 電極チップ（予備、未熟児用）、電極用ジェル
8516360 | IP30トランスデューサー kit （イヤカップ） | 950000 | 標準付属品： プリアンプ、イヤカップ用IP30トランスデューサー、 イヤカップ、電極ケーブル、スナップ電極、NuPrepスキン処理用チューブジェル、ガーゼ、皮膚処理用ジェル（LectronⅡ）
8516361 | IP30トランスデューサー kit （イヤチップ） | 900000 | 標準付属品： プリアンプ、イヤチップ用IP30トランスデューサー、 電極ケーブル、スナップ電極、NuPrepスキン処理用チューブ ジェル、ガーゼ、皮膚処理用ジェル（LectronⅡ） イヤチップ（消耗品）は、別途ご購入ください。
8527206 | DPOAE（スナッププローブ） | 550000 | 標準付属品： スナッププローブ、スナッププローブ用イヤチップセット
8527209 | TEOAE（スナッププローブ） | 550000
8527208 | DPOAE+TEOAE（スナッププローブ） | 800000
8516357 | DPOAE（OWAプローブ） | 550000 | 標準付属品： プローブ（OWA）1200 mm、プローブ用イヤチップセット
8516359 | TEOAE（OWAプローブ） | 550000
8516358 | DPOAE+TEOAE（OWAプローブ） | 800000
1100013 | モジュール追加/バージョンアップ作業費 | 132000 | 製品購入後にモジュール追加、 ソフトウェアのバージョンアップを行う場合に 作業料を頂戴いたします。※
1100003 | 画像ファイリング接続料金 | 517000
【付属品オプション】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8503723 | IP30トランスデューサー（イヤカップ） | 290000 | 自動ABR用
8503722 | IP30トランスデューサー（イヤチップ） | 290000 | 自動ABR用
8522679 | OAE用スナッププローブ | 180000
8503051 | OAE用OWAプローブ | 180000 | OWA 1200 mm
8519706 | esayScreen用専用プリンター （HM-E200） | 160000
1000005 | CCDバーコードリーダー SD700 （USB I/F） | 30000
1000006 | ノートPC（DELL） | 320000 | PCモデルは状況に応じて変更される場合があります。 ソフトウェア初期設定、最適化設定込み
1000007 | A4プリンター（HP：OJ200） | 100000
イージースクリーン（easyScreen）定価表
2025年11月現在
【ご家族向けツール】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1000002 | 赤ちゃんの聞こえの検査のご案内 100冊 | 2200 | 倉庫からの直送となる為、通常よりお時間をいただきます。
【校正／保守】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1200000 | 校正受付基本料 | 42000
1200020 | 校正料 トランスデューサー | 10000
1200018 | 成績書発行料 | 4000
1100009 | 修理基本代 | 9000
1400016 | 保守料金 | 242000 | 1年間の料金となります。
1100014 | モジュール追加／バージョンアップ作業費 （故障時等） | 22000 | 製品購入後に故障時や不具合等でモジュールや ソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその作業料を 頂戴いたします。※
1100005 | 出張作業費 Class1 | 20000 | 出張作業費は、移動距離によってClassが異なります。 詳細は担当営業にお問合せください。
1100006 | 出張作業費 Class2 | 33000
1100007 | 出張作業費 Class3 | 45000
1100008 | 出張作業費 Class4 | 58000
より正確な測定を実施するために、年1回の校正を推奨しております。
※ モジュール料金、ライセンス料金は別途頂戴いたします。
【特記事項】
・すべての記載内容（Item No、価格含）は予告なく変更される場合があります。
・消費税は含まれておりません。
・発送時の送料は、弊社で負担いたします。
・消耗品については別途、消耗品の定価表をご参照ください。
・弊社以外でご購入のPCはサポート対象外です。
販売名：イージースクリーン
医療機器認証番号:302AIBZX00010000
*医療機器
【製造販売元】 ダイアテックジャパン株式会社 〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-3 品川シーサイドTSタワー11階 Tel: 03-5005-1145 ¦ Fax: 03-5005-1146 ¦ Email: info@diatecjapan.com Web: www.diatec-diagnostics.jp

## MB11_製品
自動ABR MB11 定価表
2025年8月現在
【本体】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8526248 | MB11*ベラフォン （聴覚誘発反応測定装置） | 3200000 | 標準構成品： 本体、ベラフォン（ステンレス製電極付き）、 電極チップ（予備）クレードル、電極用ジェル、 USBケーブル、MB11ソフトウェア、専用キャリーケース
1000006 | ノートPC（DELL） | 320000 | PCモデルは状況に応じて変更される場合があります。 ソフトウェア初期設定、最適化設定込み
8517729 | ラベルプリンター Dymo | 140000 | 標準構成品： プリンター本体、ラベルロール紙、 プリンター用USBケーブル、プリンター用電源アダプター
【オプション】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1100013 | モジュール追加／ バージョンアップ作業費 | 132000 | 製品購入後にモジュール追加、ライセンス追加、新機能追加のためのソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその作業料を頂戴いたします。※
1100003 | 画像ファイリング接続料金 | 517000
【付属品オプション】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1000005 | CCDバーコードリーダー SD700 （USB I/F） | 30000
1000052 | 専用カート | 430000 | 受注後の発注になり、納期まで約1.5ヶ月となります。
【校正／保守】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1200001 | 校正受付基本料 | 59000
1200018 | 成績書発行料 | 4000
1100009 | 修理基本代 | 9000
1400016 | 保守料金 | 242000 | 1年間の料金となります。
1100014 | モジュール追加／ バージョンアップ作業費（故障時等） | 22000 | 製品購入後に故障時や不具合等でモジュールやソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその作業料を頂戴いたします。※
1100005 | 出張作業費 Class1 | 20000 | 出張作業費は、移動距離によってClassが異なります。 詳細は担当営業にお問合せください。
1100006 | 出張作業費 Class2 | 33000
1100007 | 出張作業費 Class3 | 45000
1100008 | 出張作業費 Class4 | 58000
より正確な測定を実施するために、年1回の校正を推奨しております。
※ モジュール料金、ライセンス料金は別途頂戴いたします。
【特記事項】
・すべての記載内容（Item No、価格含）は予告なく変更される場合があります。
・消費税は含まれておりません。
・発送時の送料は、弊社で負担いたします。
・消耗品については別途、消耗品の定価表をご参照ください。
・弊社以外でご購入のPCはサポート対象外です。
販売名：自動ABR MB11 医療機器認証番号: 301AIBZX00004000
*医療機器
【製造販売元】 ダイアテックジャパン株式会社 〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-3 品川シーサイドTSタワー11階 Tel: 03-5005-1145 ¦ Fax: 03-5005-1146 ¦ Email: info@diatecjapan.com Web: www.diatec-diagnostics.jp

## OtoKiosk_製品
MedRx ヒアリングスクリーナー OtoKiosk（オトキオスク） 定価表
2025年11月現在
【本体】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8531166 | MedRX ヒアリングスクリーナー OtoKiosk* | 650000 | 標準検査項目：気導 構成品： ヘッドホン（DD65v2A）、ソフトウェア
1000014 | タブレットPC | 150000
【Hearing BI サブスクリプションサービス】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8530608 | HearingBI 初期費用 （本体同時購入） | 187000 | 契約開始時のみ。 オトキオスク本体（ヘッドホン・ソフトウェア）が 初回のみ1セット含まれます。 タブレットPCは別途必要となります。
8523421 | HearingBI 初期費用 （本体不要） | 187000 | 契約開始時のみ。 オトキオスク本体（ヘッドホン）購入後のライセンス追加 タブレットPCは別途必要となります。
1100016 | HearingBI 月額使用料 | 40000 | 初回3年契約（契約満了後、1年自動更新） 本体購入後のライセンス追加も同料金です。
【データ管理】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8110503 | NOAH 4, ライセンスパック | 209400
1100013 | モジュール追加／ バージョンアップ作業費 | 132000 | 製品購入後にモジュール追加、ライセンス追加、新機能追加のためのソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその作業料を頂戴いたします。※
【付属品オプション】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1000010 | 絶縁トランス | 172000 | 専用PC等から機器本体への漏れ電流対策や、 電撃からの保護手段としての絶縁分離に
1000015 | セキュリティーワイヤー | 30000
MedRx ヒアリングスクリーナー OtoKiosk（オトキオスク） 定価表
2025年11月現在
【校正／保守】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1200023 | 校正受付基本料 | 60000
1200018 | 成績書発行料 | 4000
1100009 | 修理基本代 | 9000
1100014 | モジュール追加／ バージョンアップ作業費（故障時等） | 22000 | 製品購入後に故障時や不具合等でモジュールやソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその作業料を頂戴いたします。※
1100005 | 出張作業費 Class1 | 20000 | 出張作業費は、移動距離によってClassが異なります。 詳細は担当営業にお問合せください。
1100006 | 出張作業費 Class2 | 33000
1100007 | 出張作業費 Class3 | 45000
1100008 | 出張作業費 Class4 | 58000
より正確な測定を実施するために、年1回の校正を推奨しております。
※ モジュール料金、ライセンス料金は別途頂戴いたします。
【特記事項】
・弊社以外でご購入のPC・タブレットPCはサポート対象外です。
・すべての記載内容（Item No、価格含）は予告なく変更される場合があります。
・消費税は含まれておりません。
・発送時の送料は、弊社で負担いたします。
販売名：MedRx ヒアリングスクリーナー
医療機器認証番号: 304AIBZX00027000
*医療機器
【製造販売元】 ダイアテックジャパン株式会社 〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-3 品川シーサイドTSタワー11階 Tel: 03-5005-1145 ¦ Fax: 03-5005-1146 ¦ Email: info@diatecjapan.com Web: www.diatec-diagnostics.jp

## Avant HIT_UltraVac
補聴器フィッティング装置 定価表
2025年8月現在
【本体】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8507384 | UltraVac+ | 240000 | 標準構成 ・本体 ・チューブ付き吸引ノズル（フィルター内蔵） ・チューブ付き送風ノズル ・乾燥チャンバー用カップ ・吸引ノズル用チップ ・クリーニングツールキット ・電源ケーブル
8506252 | AvantHit+ | 1600000 | 標準構成 ・本体 ・カプラーマイク ・2ccカプラー ・ITE/BTE/Body用アダプター ・RITE用アダプター ・バッテリーアダプター ・USBケーブル
【付属品オプション】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8507312 | UltraVac+用キャリーケース | 160000
8525578 | RITE用アダプター（3個） | 30000 | AvantHIT＋用
【校正】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1200017 | 校正受付基本料 | 18000
1200018 | 成績書発行料 | 4000
1100009 | 修理基本代 | 9000
1100005 | 出張作業費 Class1 | 20000 | 出張作業費は、移動距離によってClassが異なります。 詳細は担当営業にお問合せください。
1100006 | 出張作業費 Class2 | 33000
1100007 | 出張作業費 Class3 | 45000
1100008 | 出張作業費 Class4 | 58000
より正確な測定を実施するために、年1回の校正を推奨しております。
【特記事項】
・すべての記載内容（Item No、価格含）は予告なく変更される場合があります。
・消費税は含まれておりません。
・発送時の送料は、弊社で負担いたします。
・消耗品については別途、消耗品の定価表をご参照ください。
【製造販売元】 ダイアテックジャパン株式会社
〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-3 品川シーサイドTSタワー11階
Tel: 03-5005-1145 ¦ Fax: 03-5005-1146 ¦ Email: info@diatecjapan.com
Web: www.diatec-diagnostics.jp

## Verifit2_製品
Verifit2 定価表
2025年8月現在
【本体】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8531954 | Verifit2 | 4557100 | 標準構成品： 本体、テストボックス、テストボックスケーブル(長1、短1）、リファレンスマイク、広帯域対応0.4ccカプラー、 HA-1(ITE)2ccカプラー、HA-2(BTE)2ccカプラー、 TRICアダプター(HA-4代用イヤモールド付き、 代用イヤモールド無し)、 HA-4代用イヤモールド(予備)、両耳カプラーマイク、 補聴器固定器具、バッテリーシミュレーターセット、粘土、 プローブドック、プローブドックネックストラップ、 プローブマイクストラップ(青、赤)、 プローブケーブル調整クリップ、プローブチューブ、 WRECDトランスデューサー、フォームチップ、 テレテストハンドセット、無線マウス、 モニターホン(ケーブル付き)、USBメモリー(ソフトウェア)、 電源アダプター、クイックガイド Audioscan Noahモジュール ※本体と同時に注文してください。 ・ PSE電源ケーブル (8030471）
8030471 | PSE電源ケーブル | 42900
【データ管理】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1100003 | 画像ファイリング接続料金 | 517000
8110503 | NOAH 4, ライセンスパック | 209400
【付属品オプション】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1000006 | ノートPC（DELL） | 320000 | PCモデルは状況に応じて変更される場合があります。 ソフトウェア初期設定、最適化設定込み
1000007 | A4プリンター（HP） | 100000
8521184 | 専用キャリーケース | 160000
8521186 | スピーカーセット | 160000
8522997 | スピーカーセット （卓上用） | 140000
8521189 | マイク用延長ケーブル （1m） | 20000
8521194 | プローブドック延長ケーブル | 30000
8521198 | 聴力検査BOX接続ケーブル （約4.8m） | 40000
8521223 | バッテリーシミュレーターセット | 80000
Verifit2 定価表
2025年8月現在
【校正／保守】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1200019 | 年間機器点検料金 | 82000 | マイクの校正チェックを中心に行います。校正不合格だった場合の修理対応(交換部品代含む)も含まれます。
1200018 | 成績書発行料 | 4000
1100009 | 修理基本代 | 9000 | 交換部品代は別途請求となります。
1400020 | 保守料金 | 294000 | 1年間の料金となります。契約期間の修理対応(交換部品代含む)と校正1回（調整含む）が含まれます。
1100005 | 出張作業費 Class1 | 20000 | 出張作業費は、移動距離によってClassが異なります。 詳細は担当営業にお問合せください。
1100006 | 出張作業費 Class2 | 33000
1100007 | 出張作業費 Class3 | 45000
1100008 | 出張作業費 Class4 | 58000
より正確な測定を実施するために、年1回の機器点検を推奨しております。
※ モジュール料金、ライセンス料金は別途頂戴いたします。
【特記事項】
・すべての記載内容（Item No、価格含）は予告なく変更される場合があります。
・消費税は含まれておりません。
・発送時の送料は、弊社で負担いたします。
・消耗品については別途、消耗品の定価表をご参照ください。
・弊社以外でご購入のPCはサポート対象外です。
【製造販売元】 ダイアテックジャパン株式会社 〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-3 品川シーサイドTSタワー11階 Tel: 03-5005-1145 ¦ Fax: 03-5005-1146 ¦ Email: info@diatecjapan.com Web: www.diatec-diagnostics.jp

## VE3.0_EyeSeeCam vHIT
VisualEyes EyeSeeCam vHIT 定価表
2025年8月現在
【本体】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8540082 | EyeSeeCam vHIT* | 2849000 | 検査項目: vHIT（Lateral、RALP、LARP、SHIMP） 標準構成品：カメラ、vHITゴーグル（アジア人向け）、 視標マーカーシール、vHIT用バッグ、 ノートPC、VisualEyesソフトウェア ※本体と同時に注文してください。 ・ PC用電源ケーブル (8011406) ・ OtoAccessデータベース2.0 (8517470) ・ 絶縁トランス (1000010)
【データ管理・アップグレード】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8517470 | OtoAccess データベース 2.0 | 160000
8517467 | OtoAccess データベース 2.0 （アップグレード） | 160000
| バージョンアップ作業費 （バージョン1.2 または 1.3から VisualEyes 3.x ジェネレーション） | 242000 | 対象製品のSerial No.PC型式、VisualEyesカメラのSerial Noを注文時にお知らせください。
1100013 | モジュール追加/バージョンアップ作業費 | 132000 | 製品購入後にモジュール追加、ライセンス追加、 新機能追加のためのソフトウェアのバージョンアップを 行う場合にその作業料を頂戴いたします。 ※モジュール料金、ライセンス料金は別途かかります。
1100014 | モジュール追加/バージョンアップ作業費 （故障時等でバージョンアップが必要な場合） | 22000 | 製品購入後に故障時や不具合等でモジュールや ソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその作業料を 頂戴いたします。 ※モジュール料金、ライセンス料金は別途かかります。
1100055 | 修理基本代（VisualEyes/vHIT) | 13000
【付属品オプション】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8516878 | vHIT ゴーグルフレーム | 290000 | アジア人向け
8516879 | vHIT ゴーグルフレーム （スプリング付き） | 330000 | アジア人向け
8516880 | vHIT ゴーグルフレーム （スプリング・ミラー付） | 500000 | アジア人向け
8533418 | vHIT用バッグ | 60000 | 専用キャリ―ケース
8535626 | ノートPC（Lenovo） (VisualEyes/vHIT) | 380000 | ※同時に注文してください。 ・ PC用電源ケーブル (8011406)
8011406 | PC用電源ケーブル | 50000
1000010 | 絶縁トランス | 172000
VisualEyes EyeSeeCam vHIT 定価表
2025年8月現在
【消耗品】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8106292 | vHIT ゴーグル用シリコンチューブ 2セット | 20000
8107990 | vHIT ゴーグル用ヘッドバンド | 20000
8106297 | vHIT ケーブルクリップ | 45000 | ※同時に注文してください。 ・ vHIT ゴーグル用ヘッドバンド（8107990）
8104337 | メジャー | 8000
【特記事項】
・すべての記載内容（Item No、価格含）は予告なく変更される場合があります。
・消費税は含まれておりません。
・発送時の送料は、弊社で負担いたします。
・消耗品のご注文は1800円以上にて承ります。
販売名：EyeSeeCam vHIT用眼球運動計測装置
医療機器認証番号: 228AKBZX00108000
*医療機器
【製造販売元】 ダイアテックジャパン株式会社 〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-3 品川シーサイドTSタワー11階 Tel: 03-5005-1145 ¦ Fax: 03-5005-1146 ¦ Email: info@diatecjapan.com Web: www.diatec-diagnostics.jp

## VE3.0_VisualEyes 515-525
VisualEyes 515/525 定価表
2025年8月現在
【本体】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8536183 | VisualEyes 525m（単眼）* | 6399000 | 検査項目： 自発眼振検査、頭位眼振検査、頭位変換眼振検査、 温度刺激検査（カロリック検査）、注視眼振検査、 視運動性眼振検査(OKN)、追跡眼球運動検査(ETT)、 急速眼球運動検査（サッケード）、 眼球反対回旋（OCR）、Saccadometery 標準構成品： カメラ（単眼用1個／両眼用2個）、VNGゴーグル、 リモートコントローラー、Webカメラ、USBハブ、 電源アダプター、ゴーグル用パッド、ドライバー、メジャー、 清掃布、マウスパッド、VisualEyesソフトウェア、 リサーチモジュール、ノートPC ※本体と同時に注文してください。 ・ PC用電源ケーブル (8011406) ・ OtoAccessデータベース2.0 (8517470) ・ 絶縁トランス (1000010)
8534164 | VisualEyes 525b（両眼）* | 7049000
8535483 | VisualEyes 515m（単眼）* | 3249000 | 検査項目： 自発眼振検査、頭位眼振検査、 頭位変換眼振検査、温度刺激検査（カロリック検査） 標準構成品： カメラ（単眼用1個／両眼用2個）、VNGゴーグル、 リモートコントローラー、Webカメラ、USBハブ、 電源アダプター、ゴーグル用パッド、ドライバー、メジャー、 清掃布、マウスパッド、VisualEyesソフトウェア、ノートPC ※本体と同時に注文してください。 ・ PC用電源ケーブル (8011406) ・ OtoAccessデータベース2.0 (8517470) ・ 絶縁トランス (1000010)
8535050 | VisualEyes 515b（両眼）* | 3849000
【データ管理・アップグレード】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8517470 | OtoAccess データベース 2.0 | 160000
8517467 | OtoAccess データベース 2.0 （アップグレード） | 160000
| アップグレード （VisualEyes515 から VisualEyes525） | 4400000 | 対象製品のSerial No.PC型式、VisualEyesカメラの Serial Noを注文時にお知らせください。
| バージョンアップ作業費 （VisualEyes 3.0 から VisualEyes 3.x ジェネレーション） | オープン価格 | 対象製品のSerial No.PC型式、VisualEyesカメラの Serial Noを注文時にお知らせください。
| バージョンアップ作業費 （VisualEyes 2.x から VisualEyes 3.x ジェネレーション） | 385000 | 対象製品のSerial No.PC型式、VisualEyesカメラの Serial Noを注文時にお知らせください。 ※絶縁トランスを同時に注文してください。 ・絶縁トランス（1000010）
VisualEyes 515/525 定価表
2025年8月現在
【データ管理・アップグレード】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1100013 | モジュール追加/バージョンアップ作業費 | 132000 | 製品購入後にモジュール追加、ライセンス追加、 新機能追加のためのソフトウェアのバージョンアップを行う 場合にその作業料を頂戴いたします。 ※モジュール料金、ライセンス料金は別途かかります。
1100014 | モジュール追加/バージョンアップ作業費 （故障時等でバージョンアップが必要な場合） | 22000 | 製品購入後に故障時や不具合等でモジュールやソフトウェア のバージョンアップを行う場合にその作業料を頂戴いたします。 ※モジュール料金、ライセンス料金は別途かかります。
1100055 | 修理基本代（VisualEyes/vHIT) | 13000
【付属品オプション】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1000010 | 絶縁トランス | 172000
8011336 | VisualEyes マスク （ミラー付） | 170000
8102896 | リモートコントローラー | 110000
1000017 | 電子カルテカート | 110000 | W530×D470×H900mm
1000018 | 液晶モニターアーム | 60000
1000019 | 27型ワイドモニター | 70000
8535626 | ノートPC（Lenovo） (VisualEyes/vHIT) | 380000 | ※同時に注文してください。 ・ PC用電源ケーブル (8011406)
8011406 | PC用電源ケーブル | 50000
【消耗品】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8011527 | VisualEyes用ゴーグルパッド 24枚 | 26000
8011452 | VisualEyes用ヘッドバンド | 11000
【特記事項】
・すべての記載内容（Item No、価格含）は予告なく変更される場合があります。
・消費税は含まれておりません。
・発送時の送料は、弊社で負担いたします。
・消耗品のご注文は1800円以上にて承ります。
販売名：VNG ビデオ式眼振計測装置
医療機器認証番号:225AKBZX00031000
*医療機器
【製造販売元】 ダイアテックジャパン株式会社 〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-3 品川シーサイドTSタワー11階 Tel: 03-5005-1145 ¦ Fax: 03-5005-1146 ¦ Email: info@diatecjapan.com Web: www.diatec-diagnostics.jp

## Sera_製品
セラ（Sera）定価表
2025年8月現在
【本体】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
セラ （自動ABR） | Sera* IP30トランスデューサー（イヤカップ） | 4100000 | 標準構成品： 本体、クレードル、プリアンプ、 イヤカップ用IP30トランスデューサー、イヤカップ、 電極ケーブル、電極、NuPrep研磨剤、ガーゼ、 皮膚処理用ジェル（Spectra 360）、 IP30用テスター、USBケーブル、 専用ラベルプリンターセット、専用キャリーケース 専用プリンターセット： プリンター本体（感熱式、ワイヤレス接続）、 プリンター用電源アダプター、プリンター用USBケーブル、 感熱ラベルロール紙
【検査オプション】
カテゴリー | 品名 | 定価（税抜） | 備考
データ管理 | HearSIM（OtoAccess） | 160000 | データベース（PC 別売り）
OAE | DPOAE（スナッププローブ） | 550000 | 標準付属品： スナッププローブ（8522679）、 スナッププローブ用イヤチップセット
| TEOAE（スナッププローブ） | 550000
| DPOAE+TEOAE（スナッププローブ） | 750000
| DPOAE（プローブ） | 550000 | 標準付属品： プローブ（OWA）1200 mm（8503053）、 プローブ用イヤチップセット
| TEOAE（プローブ） | 550000
| DPOAE+TEOAE（OWAプローブ） | 750000
1100013 | モジュール追加／バージョンアップ作業費 | 132000 | 製品購入後にモジュール追加、ライセンス追加、新機能追加のためのソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその 作業料を頂戴いたします。※
1100003 | 画像ファイリング接続料金 | 517000
セラ（Sera）定価表
2025年8月現在
【付属品オプション】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
8503723 | IP30トランスデューサー（イヤカップ） | 290000 | 自動ABR用
8522679 | スナッププローブ（SnapPROBE） | 180000 | OAE用
8503053 | プローブ（OWA）1200mm | 180000 | OAE用
8540274 | 専用プリンター (HM-E200) | 160000
8109000 | IP30用テスター | 80000
1000005 | CCDバーコードリーダー SD700 （USB I/F） | 30000
1000006 | ノートPC（DELL） | 320000 | PCモデルは状況に応じて変更される場合があります。 ソフトウェア初期設定、最適化設定込み
1000007 | A4プリンター（HP：OJ200） | 100000
【校正／保守】
Item No. | 品名 | 定価（税抜） | 備考
1200000 | 校正受付基本料 | 42000
1200020 | 校正料 トランスデューサー | 10000
1200018 | 成績書発行料 | 4000
1100009 | 修理基本代 | 9000
1400016 | 保守料金 | 242000 | 1年間の料金となります。
1100014 | モジュール追加／バージョンアップ作業費 （故障時等） | 22000 | 製品購入後に故障時や不具合等でモジュールや ソフトウェアのバージョンアップを行う場合にその作業料を 頂戴いたします。※
1100005 | 出張作業費 Class1 | 20000 | 出張作業費は、移動距離によってClassが異なります。詳細は担当営業にお問合せください。
1100006 | 出張作業費 Class2 | 33000
1100007 | 出張作業費 Class3 | 45000
1100008 | 出張作業費 Class4 | 58000
より正確な測定を実施するために、年1回の校正を推奨しております。
※ モジュール料金、ライセンス料金は別途頂戴いたします。
【特記事項】
・すべての記載内容（Item No、価格含）は予告なく変更される場合があります。
・消費税は含まれておりません。
・発送時の送料は、弊社で負担いたします。
・消耗品については別途、消耗品の定価表をご参照ください。
・弊社以外でご購入のPCはサポート対象外です。
販売名：Interacoustics セラ
医療機器認証番号:302AIBZX00011000
*医療機器
【製造販売元】 ダイアテックジャパン株式会社 〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-3 品川シーサイドTSタワー11階 Tel: 03-5005-1145 ¦ Fax: 03-5005-1146 ¦ Email: info@diatecjapan.com Web: www.diatec-diagnostics.jp